Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Obsługę i konserwację 5 kotłów gazowych w  budynkach użyteczności publicznej w Sławkowie w 2017r”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem    zamówienia    jest  obsługa  i  konserwacja   pięciu  kotłów gazowych w budynkach użyteczności publicznej w Sławkowie.

Obsługa i konserwacja  dotyczy:

- kotła gazowego Viessmann  Vitodens 200 WB2A  w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1;

- kotła gazowego Brotje Heizung  WBK 20E o moc 20 kW w budynku Straży Miejskiej przy Mały Rynek 10;

- kotła gazowego Brotje Heizung WBS 22 E o moc 22 kW w budynku Komisariatu Policji przy PCK 3;

- kotła gazowego Viessmann Vitodens 200  w budynku przy ul. Kościelna 11;

- kotła wodnego gazowego typu WGB50C kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy max. 50kW

w budynku przy ul. Młyńska 14A.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji : od   stycznia  2017r do 31 grudnia 2017r (w tym sezon grzewczy)

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

- Posiadanie aktualnych uprawnień i autoryzacji do wykonywania usług objętych zamówieniem                              do wszystkich podanych typów kotłów gazowych.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Przez obsługę kotłowni należy rozumieć następujące czynności:

- nadzór kotła, obsługa i bieżąca konserwacja;

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym;

- ustawianie i sprawdzanie sterownika.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

- Aktualne uprawnienia i autoryzacja do obsługi wszystkich podanych typów kotłów gazowych.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                          z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Oferta cenowa powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za jeden miesiąc obsługi i  konserwacji.

Podczas rozstrzygania konkursu pod uwagę brana  będzie ogólna kwota za wykonanie wszystkich przeglądów gazowych.

V Składanie ofert.

Oferty należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego  (Miejski Zarząd Budynków Komunalnych   ul.   Łosińska 1    41-260 Sławków)   lub   drogą   e-mail:   rkuzia@mzbk.slawkow.pl

do dnia 09.01.2017r. do godz. 800 .

Liczy się data wpływu oferty/e-mail do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Możliwość wizji w budynkach , po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2017r o godzinie 810 w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1) telefonicznie: 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, e-mail: rkuzia@mzbk.slawkow.pl.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Kierownik MZBK

mgr Lidia Kościelniak

Sławków dnia 03.01.2017r.