Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„naprawę pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Walcownia 18 w Sławkowie”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, grubości 5,2mm                           o odporności na temperaturę poniżej -200C,  budynku komunalnego przy ul. Walcownia 18 w Sławkowie.                    Prace obejmować będą pozycje z przedmiaru robót – załącznik nr 1.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 listopada 2017r.

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

- Posiadanie referencje  na wykonywane prace o podobnym zakresie.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

- Posiadane referencje  na wykonywane prace o podobnym zakresie.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                        z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

V Składanie ofert.

W przypadku osobistego złożenia lub przesłania drogą pocztową,  ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

„Naprawa pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Walcownia 18 w Sławkowie”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego   lub listownie na adres - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  ul. Łosińska 1   41-260 Sławków,  lub drogą e-mail: rkuzia@mzbk.slawkow.pl do dnia 06.10.2017 r. do godz. 800.

Liczy się data wpływu oferty/e-mail do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Możliwość wizji w budynku, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku                do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2017r o godzinie 830 w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1) telefonicznie: 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, e-mail: rkuzia@mzbk.slawkow.pl  .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Kierownik MZBK

mgr Lidia Kościelniak

Sławków dnia 26.09.2017r.