Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

zaprasza do składania ofert cenowych na

„wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku Karczmy przy Rynek 2 w Sławkowie.

Zakres prac :

a. wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynku Karczmy przy Rynek 2                          w Sławkowie zgodnie z projektem budowalnym oraz z wytycznymi Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, tj.:

1. wyposażyć budynek Karczmy w system sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem całość obiektu, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania                i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych;

2. obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym                                           z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania oraz połączeniem urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej                                      z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Dokumentacja projektowa oraz wytyczne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                   w Będzinie, dostępne są w siedzibie MZBK.

Ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym, z podaniem ceny netto i brutto:

- za wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku Karczmy przy Rynek 2 w Sławkowie należy składać drogą e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl, osobiście lub listownie, w terminie                                            do 15 lutego 2019 r.  do godziny 900.

na adres:

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

W przypadku składania oferty listownie lub osobiście, winna ona znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej informacją „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla budynku Karczmy przy Rynek 2 w Sławkowie”.

Możliwość wizji na budynku, po wcześniejszym ustaleniu terminów z MZBK,                                                pod nr. tel. 32 260-99-69.

W przypadku składania oferty drogą e-mail w temacie winna znaleźć się nazwa „Sygnalizacja pożaru  Karczma przy Rynek 2 w Sławkowie”.

Zamawiający bierze pod uwagę datę i godzinę wpływu oferty do biura  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2019 r.  o godzinie 915 w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

- telefonicznie: (32) 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub  drogą e-mail:  kmlynek@mzbk.slawkow.pl

Termin wykonania : marzec - maj 2019 r. Termin uzależniony od uzyskania prawomocnego pozwolenia na przedmiotowe prace ze Starostwa Powiatowego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie w zakładce zamówienia publiczne.

Sławków, dnia 31.01.2019 r.

Kierownik

Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

mgr inż. Renata Kuzia