W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie dnia 11 marca 2019 o godz. 12:23 drogą mailową:

Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zamiany projektowanego systemu sygnalizacji pożaru w budynku Karczmy Austeria na inny system, innego producenta, o takich samych parametrach lub lepszych? Oczywiście nie zmieniając sposobu jego montażu w budynku ani rozmieszczenia elementów na obiekcie.

udzielono następującej odpowiedzi:

Po konsultacji, Projektant wyraża zgodę, z tym, że równoważność parametrów musi być potwierdzona przez projektanta w formie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.