MZBK w Sławkowie Sławków, dn. 18.01.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy klatki zewnętrznej przy budynku UM przy ulicy Łosińskiej 1 w Sławkowie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający w związku z zapytaniami do treści przesłanymi drogą mailową dnia 17.01.2024r. poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu przebudowy klatki schodowej w budynku UM przy Łosińskiej,

zwracam się z pytaniem czy należy wycenić również projekt oddymiania klatki schodowej, ze względu na długości dojść ewakuacyjnych wydaje się zasadne wydzielenie klatki schodowej?

Odpowiedź:

Należy wycenić również projekt oddymiania klatki schodowej, ze względu na długości dojść ewakuacyjnych.