|  | Program współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” |  |
| --- | --- | --- |

Wykaz materiałów instalacyjnych do wyceny, niezbędnych do wykonania zadania pn. „Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i Walcownia 18 w Sławkowie”, w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” pn.  „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

| Lp. | Nazwa towaru | j.m. | ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brodzik 80/80/16 Olkusz | szt. | 5 |  |
| 2. | Komplet mocujący miski | szt. | 5 |  |
| 3. | Komplet Jasienia uniwersalny 5813Z RADIMP | szt. | 5 |  |
| 4. | Komplet mocujący umywalkę L-120 | szt. | 5 |  |
| 5. | Umywalka 40cm EKO b/otw. Cersanit | szt. | 5 |  |
| 6. | Sanremo I gat. 20/25 | m2 | 90 |  |
| 7. | Sanremo I gat. 33/33 | m2 | 24 |  |
| 8. | Bateria umywalkową Vena 1 otw. B32003025 | szt. | 5 |  |
| 9. | Bateria natryskowa ścienna Vena b/natr. B32007000 | szt. | 5 |  |
| 10. | Pelikan natrysk przesuwny | szt. | 5 |  |
| 11. | Deska 013 Komp jasienica | szt. | 5 |  |
| 12. | Konopie czesane | szt. | 5 |  |
| 13. | Pasta uszczelniająca 65G UNIPAK | szt. | 5 |  |
| 14. | Złącze harmonijkowe WC | szt. | 5 |  |
| 15. | Kolano 50*15 | szt. | 5 |  |
| 16. | Kolano 50*30 | szt. | 11 |  |
| 17. | Kolano 50*45 | szt. | 6 |  |
| 18. | Kolano 50*67 | szt. | 6 |  |
| 19. | Kolano 50*87 | szt. | 10 |  |
| 20. | Kolano 100*30 | szt. | 10 |  |
| 21. | Kolano 100*45 | szt. | 10 |  |
| 22. | Kolanom 100*87 | szt. | 10 |  |
| 23. | Redukcja 110/50 | szt. | 5 |  |
| 24. | Rura 50*500 | szt. | 5 |  |
| 25. | Rura 50*1000 | szt. | 10 |  |
| 26. | Rura 100*315 | szt. | 5 |  |
| 27. | Rura 100*500 | szt. | 10 |  |
| 28. | Rura 100*1000 | szt. | 10 |  |
| 29. | Rura 100*2000 | szt. | 3 |  |
| 30 | Trójnik 50x50x45 | szt. | 5 |  |
| 31 | Trójnik 50x50x67 | szt. | 5 |  |
| 32 | Trójnik 100x100x45 | szt. | 5 |  |
| 33 | Trójnik 100x50x67 | szt. | 5 |  |
| 34 | Kolano KGB 110/45 zewnętrzne | szt. | 5 |  |
| 35 | Kolano KGB 110/87 zewnętrzne | szt. | 5 |  |
| 36 | Pianka 750ml | szt. | 5 |  |
| 37 | Kolano PP 20mm/90 | szt. | 40 |  |
| 38 | Kolano PP GW.20x1/2łapy | szt. | 30 |  |
| 39 | Mufa PP 20mm | szt. | 10 |  |
| 40 | Rura PP 20 | mb. | 24 |  |
| 41 | Rura PP 20 czer.stab.al | mb. | 20 |  |
| 42 | Zł.G.W.20x1/2 | szt. | 10 |  |
| 43 | Zł.G.Z.20x1/2 | szt. | 10 |  |
| 44 | Rura pr.130x500mm czarna | szt. | 7 |  |
| 45 | Syfon br. VIEGA | szt. | 5 |  |
| 46 | Rura 110x1000 SN4 | szt. | 8 |  |
| 47 | Rura 110x2000 SN4 4mm | szt. | 6 |  |
| 48 | Rura 110x3000 SN4 | szt. | 3 |  |
| 49 | Syfon um. 103927 VIEGA tworzywo | szt. | 5 |  |
| 50 | Zawór kul. ½ dławik | szt. | 5 |  |
| 51 | Zawór 1/2x3/8 zf 707-010-10 | szt. | 10 |  |
| 52 | Zawór 1/2x1/2 zf 707-010-15 | szt. | 5 |  |