Kierownik

Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

zaprasza do składania ofert na  „bieżącą konserwację w 2016r, dwóch dźwigów:

-  osobowego typu SYNERGY 630- ThyssenKrupp   630 kg/3p. ,

- małego dźwigu towarowego Typu BKG 100.45/7-S

zainstalowanych w budynku przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie”

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-  wykonawca      gwarantuje          utrzymanie       urządzeń     w     ruchu,    w      szczególności    niezawodność,

bezpieczeństwo oraz ich funkcjonowanie zgodnie z Instrukcją Konserwacji producenta   i  Przepisami  Urzędu

Dozoru Technicznego;

-  do   zadań    Wykonawcy    należy   w    szczególności    przeprowadzenie   raz  w miesiącu  kontroli   regulacji

i  smarowania urządzeń;

-  wykonawca    zobowiązuje   się   do  wykonania    napraw  bieżących polegających na naprawie lub  wymianie

uszkodzonych  drobnych    części   takich   jak: diody sygnalizacyjne, śruby, podkładki, oporniki, itp.;

-   naprawy   lub    wymiany     tych     części     lub   elementów,    których   stopień    zużycia    nie    gwarantuje

należytego   funkcjonowania  urządzeń oraz  usunięcia skutków dewastacji, kradzieży, umyślnego zniszczenia

urządzeń  lub    ich    podzespołów  będą  wykonywane przez  wykonawcę  po otrzymaniu od  Zamawiającego

odrębnego     odpłatnego     zlecenia,     które    rozliczone      zostanie   kosztorysem     powykonawczym    lub

uzgodnioną kwotą ryczałtową;

- w ramach konserwacji urządzeń Wykonawca zobowiązuje się:

- ustalać terminy rewizji zwyczajnych i nadzwyczajnych,

- brać udział w badaniach okresowych UDT,

- wykonywać raz w roku pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji;

-  wykonawca zapewnia obsługę poprzez pogotowie dźwigowe;

-  wykonawca     każdorazową   usługę    konserwacyjną    odnotuje   w    Dzienniku    Konserwacji    Urządzenia

znajdującym się w miejscu instalacji urządzenia.

Wymagania:

- przeglądy   konserwacyjne    mogą    być   dokonane    przez  jednostkę  uprawnioną   przez   producenta  lub

firmę  PLAWIA Sp. z o.o.;

- doświadczenie w branży dźwigowej;

- niezbędne uprawnienia, w tym Urzędu Dozoru Technicznego oraz SEP.

Pisemna oferta, zawierająca cenę brutto za jeden miesiąc bieżącej konserwacji dwóch dźwigów, winna być złożona, osobiście lub listownie, do dnia 29 grudnia 2015r do godziny 1400 w siedzibie  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych przy  ul. Łosińska 1   41-260 Sławków.

Zamawiający bierze pod uwagę datę wpływu oferty do biura  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Koperty należy opatrzyć informacją:

„Bieżąca konserwacja w 2016r, dwóch dźwigów:

-  osobowego typu SYNERGY 630- ThyssenKrupp   630 kg/3p. ,

- małego dźwigu towarowego Typu BKG 100.45/7-S

zainstalowanych w budynku przy ul. Kościelna 11 w Sławkowie”

Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2015r o godzinie 800 w siedzibie MZBK.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32  260-99-69 od poniedziałku do piątku                         w godzinach od 700 do 1500 lub drogą e-mail: mzbk@mzbk.slawkow.pl .

Możliwa wizja na budynku, po wcześniejszym powiadomieniu MZBK.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych Sławkowie, w zakładce zamówienia publiczne.

Sławków, 15.12.2015r

Kierownik

Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

mgr Lidia Kościelniak