Sławków, 8.04.2016

W związku z otrzymanym drogą e-mail zapytaniem do zaproszenia „wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń (I piętro) na mieszkania komunalne                         w budynku Rynek 31 w Sławkowie” poniżej przedstawiono odpowiedzi na zapytania.

Pytanie:                                                                                                                                                                                                                                  W związku z budową zewnętrznych schodów , niezbędna będzie mapa do celów  projektowych -                                            kto załatwia :inwestor czy projektant.

Odpowiedź:

Mapę do celów projektowych i wszelkie formalności z jej uzyskaniem należą do projektanta.

Pytanie:                                                                                                                                                                                                    Świadectwo charakterystyki energetycznej należy wykonać dla całego budynku, czy tylko dla projektowanych mieszkań.

Odpowiedź:

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy wykonać dla całego budynku.

Pytanie:                                                                                                                                                                                                                           Czy w budynku jest instalacja gazowa.

Odpowiedź:

W budynku nie ma instalacji gazowej. Skrzynka gazowa znajduje się na nieruchomości stanowiącej działkę wraz z budynkiem.

Pytanie:                                                                                                                                                                                                                                   Czy  termomodernizacja   (ocieplenie)  dotyczy   całego budynku ,czy tylko  projektowanych mieszkań na I piętrze.

Odpowiedź:

Termomodernizacja dotyczy ocieplenia całego budynku Rynek 31 (parter+ piętro).

Pytanie:                                                                                                                                                                                                 Dokładniejszy zakres remontu istniejącego budynku.

Odpowiedź:

Projekt powinien zawierać możliwość wykonania wszystkich prac ujętych w koncepcji

zagospodarowania pomieszczeń I piętra na trzy lokale mieszkalne uwzględniającej wytyczne i założenia  (w tym zakres robót)  Zamawiającego.

Kierownik Miejskiego Zarządu

Budynków Komunalnych

mgr Lidia Kościelniak