Sławków, 14.04.2016r

W związku z otrzymanym drogą e-mail zapytaniem do zaproszenia „wykonanie pomiarów pięcioletnich elektrycznych (badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych) oraz  kontroli przeciwpożarowego wyłącznika prądu, w budynku usługowym przy ul. Jagiellońska 11 w Sławkowie”, poniżej przedstawiono zapytanie i odpowiedź.

Zapytanie.

Nawiązując do złożonego zapytania o nr 6750353 (  Oferty biznesowe ) - badania ochrony przeciwporażeniowej , badania stanu izolacji przewodów , oraz badania wył. przeciwporażarowego w budynku usługowym przy ul Jagielońska 11w  Sławkowie , jak również zapytania o nr. 6750096 ( Oferty Biznesowe ) badania natężenia ośw. awaryjnego Karczma Rynek 2 w Sławkowie   : proszę o podanie większej ilości szczegółów t.j wielkości obiektu ilości badanych pkt.

Odpowiedź

W związku z brakiem inwentaryzacji budynku przy ul. Jagiellońska 11 w Sławkowie,  zgodnie z zaproszeniem do składania ofert cenowych, Oferent winien we własnym zakresie wykonać wizję.

Budynek przy ul. Jagiellońska 11 to pawilon handlowy, wolnostojący, parterowy,  niepodpiwniczony.

Powierzchnia użytkowa – około 85m2.

Kierownik Miejskiego Zarządu

Budynków Komunalnych

mgr Lidia Kościelniak