Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie                                                         zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług –                                                                        obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w Urzędzie Miasta przy ul. Łosińska 1                       oraz w budynku Rynek 20 w Sławkowie w 2018r

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni na paliwo stałe.

Przez obsługę kotłowni należy w szczególności rozumieć następujące czynności:

- opalanie i nadzór kotła c.o.,

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym,

- ustawianie i sprawdzanie  sterownika,

- czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych,

- czyszczenie palenisk i transport (ręczny) szlaki do kontenera na zewnątrz kotłowni.

W kotłowni UM zamontowany jest kocioł typu Karo o mocy 100 kW z mechanicznym dozowaniem paliwa (eko-groszek).

W kotłowni budynku Rynek 20 zamontowany jest kocioł stalowy wodny typu OGNIWO EKO-35 kW na paliwo stałe (eko-groszek).

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: styczeń-kwiecień i październik-grudzień 2018r.                             Fizyczne rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego uwarunkowane jest danymi meteorologicznymi oraz decyzją Zamawiającego.

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

- Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego (uprawnień) do wykonywania usług objętych zamówieniem.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie osobami zdolnymi                  do wykonania zamówienia.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych, aktualnych  uprawnień w zakresie objętym zamówieniem.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej                        za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

V Składanie ofert.

Oferty należy składać drogą e-mail: koruba@mzbk.slawkow.pl,  osobiście  lub listownie do siedziby Zamawiającego, do dnia 21 grudnia 2017r do godziny 1200  na adres:

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                          ul. Łosińska 1                                                                                                                                                         41-260 Sławków

W przypadku składania oferty listownie lub osobiście, winna ona znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej informacją „ Obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w Urzędzie Miasta przy               ul. Łosińska 1  oraz w budynku Rynek 20 w Sławkowie w 2018r”

W przypadku składania oferty e-mail w temacie winna znaleźć się nazwa „Obsługa kotłowni                  na paliwa stałe w budynkach MZBK w 2018r”.

W ofercie należy podać koszt miesięcznej obsługi  każdej kotłowni - cenę netto i brutto.

Zamawiający bierze pod uwagę datę wpływu oferty do biura  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017r  o godzinie 1330 w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

- telefonicznie: (32) 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub  drogą e-mail: koruba@mzbk.slawkow.pl .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych Sławkowie, w zakładce zamówienia publiczne.

Sławków, 22.11.2017r

Kierownik

Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

mgr inż. Renata Kuzia