W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                               w Sławkowie dnia 19 grudnia 2017 o godz. 14:55 drogą mailową:

„Proszę o podanie mocy wyszczególnionych w ogłoszeniu kotłów znajdujących się w następujących budynkach:

- kotła gazowego Viessmann Vitodens 200 WB2A w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1;

- kotła gazowego Viessmann Vitodens 200 w budynku przy ul. Kościelna 11;

-  kotła gazowego firmy Immergas w budynku Karczmy przy Rynek 2.”

udziela się następującej odpowiedzi:

„W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego kotłów znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej - udzielamy następującej odpowiedzi:

- kocioł gazowy Viessmann Vitodens 200 WB2A  Urzędu Miasta przy Rynek 1 – moc 8,8 – 26 kW;

- kocioł gazowyViessmannVitodens 200 ul. Kościelna 11 – kocioł gazowy, zasilany gazem ziemnym, kondensacyjny o mocy do 60 kW z regulatorem pogodowym i neutralizatorem kondensatu;

- kocioł gazowy firmy Immergas w budynku Karczmy przy Rynek 2 – 32 kW.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przypominamy Państwu, że istnieje możliwość wizji na budynku.”