Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Obsługę i konserwację 6 kotłów gazowych w  budynkach użyteczności publicznej w Sławkowie w 2019r”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem    zamówienia    jest  obsługa  i  konserwacja sześciu kotłów gazowych w budynkach użyteczności publicznej w Sławkowie.

Obsługa i konserwacja  dotyczy:

- kotła gazowego Viessmann  Vitodens 200 WB2A  w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1;

- kotła gazowego Brotje Heizung  WBK 20E o moc 20 kW w budynku Straży Miejskiej przy Mały Rynek 10;

- kotła gazowego Brotje Heizung WBS 22 E o moc 22 kW w budynku Komisariatu Policji przy PCK 3;

- kotła gazowego Viessmann Vitodens 200  w budynku przy ul. Kościelna 11;

- kotła wodnego gazowego typu WGB50C kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy max. 50kW

w budynku przy ul. Młyńska 14A;

- kotła gazowego firmy De Dietrich Modulens AGC35  o mocy 35 kW w budynku Karczmy przy Rynek 2.

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji : od 1stycznia 2019r  do 31 grudnia 2019r (w tym sezon grzewczy).

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

- Posiadanie aktualnych uprawnień i autoryzacji do wykonywania usług objętych zamówieniem                              do wszystkich podanych typów kotłów gazowych.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Przez obsługę kotłowni należy rozumieć następujące czynności:

- nadzór kotła, obsługa i bieżąca konserwacja;

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym;

- ustawianie i sprawdzanie sterownika.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

- Aktualne uprawnienia i autoryzacja do obsługi wszystkich podanych typów kotłów gazowych.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                          z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Oferta cenowa powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za jeden miesiąc obsługi i  konserwacji.

Podczas rozstrzygania konkursu pod uwagę brana  będzie ogólna kwota brutto za wykonanie wszystkich przeglądów gazowych.

V Składanie ofert.

Oferty należy składać drogą   e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego  (Miejski Zarząd Budynków Komunalnych   ul.   Łosińska 1    41-260 Sławków)                            do dnia 29.11.2018 r. do godz. 900 .

Liczy się data wpływu oferty/e-mail do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Możliwość wizji w budynkach , po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku       do piątku w godzinach od 700 do 1500.

W przypadku składania oferty listownie lub osobiście, winna ona znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej informacją „Obsługa i konserwacja 6 kotłów gazowych w  budynkach użyteczności publicznej                      w Sławkowie w 2019r”.

W przypadku składania oferty e-mail w temacie winna znaleźć się nazwa „Obsługa i konserwacja kotłów gazowych w budynkach MZBK w 2018r”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018r o godzinie 950 w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1) telefonicznie: 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Kierownik  Miejskiego Zarządu

Budynków Komunalnych

mgr inż. Renata Kuzia

Sławków dnia 14.11.2018r.