W związku z informacją, która wpłynęła do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                                 w Sławkowie w dniu 5 grudnia 2019 drogą mailową o godz. 20:54 o treści:

1. „Czy cena zaoferowana w ofercie ma to być zryczałtowana cena za obsługę wszystkich budynków niezależnie od liczby miesięcznych interwencji ?”.

2. „Czy w cenie uwzględniamy dojazd i robociznę czy również powinniśmy uwzględnić także materiały ? Co jeśli naprawa będzie wymagała bardzo drogich części. W tym momencie trudno oszacować czy będziemy naprawiać elementy instalacji elektrycznych kosztujących 10 złotych czy 10000 złotych, jak do tego odnieść się ?”.

3. "zapewnieniu zasilania w energię elektryczną w czasie imprez zewnętrznych organizowanych przez Urząd Miasta" ? Powinniśmy uwzględnić w cenie koszt okablowania, rozdzielni, ewentualnie agregatu i paliwa do agregatu ?”.

4. „Jaki jest dopuszczalny czas reakcji na zgłoszoną awarię ?”.

udziela się następującej odpowiedzi:

W nawiązaniu do zapytania wyjaśniam:

ad.1. Cena winna  być zryczałtowana za obsługę na wszystkich budynkach niezależnie od liczby miesięcznych interwencji.

ad.2. Wyłoniona firma świadczy jedynie usługi w zakresie bieżącego utrzymania i napraw sieci wewnętrznej i urządzeń elektrycznych. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych odpowiedzialny jest za zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania tych prac;

ad.3. Firma ma zapewnić jedynie nadzór w czasie imprez zewnętrznych organizowanych przez Urząd Miasta.

ad.4. Przedmiotem umowy będzie : Obsługa i bieżąca konserwacja sieci elektrycznych, zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń, instalacji elektrycznych,                    w szczególności:

- zapewnienie ciągłości zasilania energią elektryczną urządzeń znajdujących się                       w budynku zarządzanych przez MZBK, a w przypadku awarii natychmiastowe jej usunięcie; niezbędny czas od przekazania zlecenia do rozpoczęcia prac zmierzających do usunięcia awarii zasilania wynosi 60 minut;

- wymiana źródeł światła (czas reakcji 12 godzin);

- regulacja czujników ruchu (czas reakcji 12 godzin);

- wymiana uszkodzonych wkładek topikowych (czas reakcji 12 godzin);

- lokalizacja uszkodzeń i ich usunięcie (czas reakcji 12 godzin).

- zabezpieczenie materiałów, narzędzi i sprzętów niezbędnych do wykonania robót;

- utylizacja odpadów niebezpiecznych;

- zapewnienie ciągłości i fachowości robót;

- utrzymanie porządku podczas realizacji robót;

- dbałość i zabezpieczenie przed ewentualnymi zniszczeniami wewnątrz i na zewnątrz budynków;