MZBK. 260.134.2022

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Obsługę i konserwację  kotłów gazowych w  budynkach użytkowych,  użyteczności publicznej oraz  w mieszkaniach komunalnych w Sławkowie w 2023 r.”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem    zamówienia    jest obsługa i konserwacja 12 kotłów gazowych w  budynkach  użytkowych, użyteczności publicznej oraz  w 6 kotłów gazowych w mieszkaniach komunalnych w Sławkowie w 2023 r.”

Obsługa i konserwacja  dotyczy:

- kotła gazowego Viessmann  Vitodens 200 WB2A  w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1;

- kotła gazowego Brotje Heizung  WBK 20E o moc 20 kW w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mały Rynek 10;

- kotła gazowego Brotje Heizung WBS 22 E o moc 22 kW w budynku Komisariatu Policji przy ul.  PCK 3;

- kotła gazowego Viessmann Vitodens 200  w budynku przy ul. Kościelna 11;

- kotła wodnego gazowego typu WGB50C kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy max. 50kW

w budynku przy ul. Młyńska 14A;

- kotła gazowego firmy De Dietrich Modulens AGC35  o mocy 35 kW w budynku karczmy „Austeria” przy 
ul.  Rynek 2.

- 2 szt. kotłów gazowych połączonych kaskadowo Brotje Heizung o łącznej mocy do 80 kW w budynku  Urzędu Miasta przy ul.  Łosińska 1;

- kotła gazowego Saunier Duval o mocy 26 kW w budynku Klubu „Maluszkowo” przy ul.  PCK 9;

-2 szt. kotłów gazowych połączonych kaskadowo Brotje Heizung WGB EVO38 i o łącznej mocy  do 70 Kw 
w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowska 29B;

- kocioł gazowy Vaillant w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul.  Michałów 6;

- 5 szt. kotłów gazowych Junkers Smart o mocy do 24 kW w 5  mieszkaniach komunalnych.

- kotła gazowego ECOCONDENS GOLD Plus -25 w   jednym  mieszkaniu komunalnym

- 4 szt. Kotłów gazowych w mieszkaniach komunalnych przy ulicy Fabryczna 11C

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji : od 1stycznia 2023 r.  do 31 grudnia 2023 r. (w tym sezon grzewczy).

III. Warunki stawiane Wykonawcom.

- Posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania usług objętych zamówieniem do wszystkich podanych typów kotłów gazowych.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

- Przez obsługę kotłowni należy rozumieć następujące czynności:

- nadzór kotła, obsługa i bieżąca konserwacja;

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym;

- ustawianie i sprawdzanie sterownika.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

- Aktualne uprawnienia do obsługi wszystkich podanych w zapytaniu typów kotłów gazowych.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                          z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

V. Składanie ofert.

Oferta cenowa powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za jeden miesiąc obsługi i  konserwacji łącznie wszystkich kotłów gazowych.

Kryterium wyboru oferty : przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium -ceną – 100 %.

Podczas rozstrzygania konkursu pod uwagę brana będzie łączna kwota brutto za wykonanie wszystkich przeglądów gazowych.

Oferty należy składać drogą e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego  (Miejski Zarząd Budynków Komunalnych   ul.   Łosińska 1    41-260 Sławków)                            do dnia 28.12.2022 r. do godz. 900 .

Liczy się data wpływu oferty/e-mail do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 940 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1.

Możliwość wizji w budynkach, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku       do piątku w godzinach od 700 do 1500.

W przypadku składania oferty listownie lub osobiście, winna ona znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją „Obsługa i konserwacja  kotłów gazowych w  budynkach użytkowych, użyteczności publicznej oraz   lokalach mieszkalnych w Sławkowie w 2023 r.”

W przypadku składania oferty e-mail w temacie winna znaleźć się nazwa „Obsługa i konserwacja kotłów gazowych w MZBK  w 2023 r.”.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1) telefonicznie: 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Kierownik  Miejskiego Zarządu

Budynków Komunalnych

mgr inż. Renata Kuzia

Sławków dnia 05.12.2022 r.