Sławków, 22.06.2023 r.

MZBK.260.85.2023.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac, polegających na częściowej naprawie pokrycia dachowego na budynku Karczmy Austeria przy ul. Rynek 2 w  Sławkowie.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac (robót), polegających na częściowej naprawie pokrycia dachowego na budynku Karczmy Austeria przy ul. Rynek 2 w Sławkowie. Przeznaczony do naprawy dach stanowi pokrycie budynku użytkowego Karczmy Austeria przy ul. Rynek 2 w Sławkowie. Budynek wpisany do księgi rejestru zabytków pod numerem A/768/2021, A/1591/95 z 20.06.1995r.

Konstrukcja dachu - drewniana.

Istniejące pokrycie dachu – gont.

Prace naprawcze będą wykonywane na czynnym obiekcie. Należy zaplanować roboty i zabezpieczyć plac budowy w taki sposób, aby prace nie ingerowały w codzienne użytkowanie budynku przez obecnego najemcę.

Należy użyć gontu łupanego promieniście, z drewna nieodżywiczonego-modrzewiowego, na gęstym łaceniu (gont długości 50-60cm z łaceniem zasłaniającym gwoździe na poprzedniej warstwie). Do montażu należy zastosować gwoździe gontowe.

- Zamówienie dofinansowane jest ze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

- roboty rozbiórkowe:

- rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6m, nakłady podstawowe,

- rozebranie pokrycia, gont łupany modrzewiowy,

- utylizacja elementów  drewnianych dachu, gontów, wraz z kosztami robocizny oraz transportem i rozładunkiem.

- Więźba dachowa:

- przygotowanie powierzchni dachu,

- sprawdzenie stanu elementów nośnych dachu,

- oczyszczanie elementów  nośnych dachu przez szczotkowanie ręczne,

- zdezynfekowanie elementów nośnych dachu  metodą żelową fumigacji,

- impregnacja grzybobójcza drewna  metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki

- krycie dachu dwuwarstwowym gontem promieniście z drewna nieodżywiczonego modrzewiowego na gęstym łaceniu (gont długości 50-60cm z łaceniem zasłaniającym gwoździe na poprzedniej warstwie), gwoździe gontowe, nachylenie do 85%.

- tymczasowe  zabezpieczenie  istniejącego  gontu na styku z gontem wymienianym przez folię zapobiegającą samoistnemu zlepianiu się,

- impregnacja gontu  wymienianego przez trzykrotne smarowanie,

- drobne naprawy pokrycia istniejącego gontu znajdujące się na połaci północno-wschodniej,

- umieszczenie siateczek ochronnych  w otworach wentylacyjnych wraz z kosztami pośrednimi,

- oczyszczenie przez szczotkowanie ręczne, zdezynfekowanie metodą żelową fumigacji oraz impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi pasa rozdzielającego połać górną i dolną znajdującego się na połaci południowo-zachodniej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: ekspertyza techniczna, projekt budowlany, projekt budowlany aneks stanowiący załącznik nr 5 do zaproszenia, obejmujący zakres przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 1.

- Załącznik nr 5 stanowi wersja elektroniczna dokumentacji projektowej składająca się z:

- ekspertyzy technicznej (punkt 7 dotyczący zakresu  dachu, punkt analizy dotyczący konstrukcji dachu i pokrycia dachu: gont, punkt 9 dotyczący wniosków końcowych i (program naprawczy) dotyczący więźby dachowej i  pokrycia dachu),

- projektu budowlanego (rysunek PB.02 obejmujący umieszczenie siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych (od wewnątrz), rysunek PB.03 obejmujący zainstalowanie siateczek ochronnych na otworach wentylacyjnych dachu od strony wewnętrznej, PB.04 obejmujący zainstalowanie siateczek ochronnych na otworach wentylacyjnych dachu od strony wewnętrznej, rysunek PB.05 umieszczenie  siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych (od wewnątrz), rysunek PB.06 umieszczenie siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych,  rysunek PB.07 umieszczenie siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych (wewnątrz), wymiana uszkodzonego gontowego pokrycia dachu na dwuwarstwowy gont łupany modrzewiowy, impregnowany ze szczelnym połączeniem z pozostałą częścią dachu zgodnie z technologią, kolorystyką nawiązującą do stanu istniejącego w ilości 90 m2), rysunek PB.08 obejmujący umieszczenie siateczek ochronnych w otworach wentylacyjnych od wewnątrz, usunięcie przecieków i nieszczelności, impregnacja gontu- w ilości 15 m2).

- projekt budowlany aneks (rysunek PB.05 aneks  obejmujący umieszczenie siateczek ochronnych na otworach wentylacyjnych dachu od strony wewnętrznej, rysunek PB.03 aneks obejmujący zainstalowania siateczek ochronnych na otworach ).

- Rzut budynku z zakresem prac do wykonania w ramach niniejszego postępowania  stanowi  załącznik nr 6.

- Poglądowe zdjęcia budynku z zewnątrz stanowi załącznik nr 7.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące na wykonane roboty i wbudowane materiały od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady na Przedmiocie umowy wynika z norm prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie określonej w ofercie.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien dodatkowo uwzględnić warunki i obowiązki zgodne z:

- Pozwoleniem nr K/479/2019 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 19.04.2019r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach;

- Decyzją Starosty Będzińskiego Numer 1550.2019 z dnia 20.12.2019r. na wykonanie prac remontowych budynku karczmy „Austeria”.

Dokumenty stanowią załącznik nr 8.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej). Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Kody CPV:

45261910-6 – naprawa dachów

45261900-3 – naprawa i konserwacja dachów

45261920-9 – konserwacja dachów

44112510-6 – gonty

45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych

II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin na wykonanie przedmiotu zamówienia – do 18 września 2023 r.

- PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający wykluczy z postępowania (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust 3 ww. ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 9 ww. ustawy: Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Poprzez cenę oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczbowo, w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

- Cenę za cały przedmiot zamówienia należy obliczyć na podstawie zaproszenia, w szczególności: na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (w tym, dokumentacji technicznej, przedmiaru robót,  załączonych do zaproszenia), wzoru umowy i podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do zaproszenia). Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, jego brak spowoduje odrzucenie oferty.

- W wycenie należy uwzględnić wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia (w szczególności: robociznę, koszty ogólne, zysk, koszty zakupów, koszty dojazdu na miejsce robót, oznakowanie i organizację robót, podatek VAT).

- Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w zaproszeniu przedmiaru robót. Wszelkie niezgodności czy też sprzeczności pomiędzy przedmiarem, a pozostałymi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, powinny być korygowane przez Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści zaproszenia.

Samodzielne dokonywanie zmian w zamieszczonym przedmiarze robót (w tym zmian w opisach pozycji) będzie traktowane jako niezgodność z dokumentacją postępowania oraz przedmiotem zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Rozliczenie prac nastąpi kosztorysem powykonawczym według faktycznie wykonanych robót. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez kierownika budowy: obmiarów powykonawczych robót oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych, w oparciu o ceny zaoferowane przez Wykonawcę.

- Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT (który nalicza Wykonawca) – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia– 100 %

- Opis sposobu oceny oferty:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia– 100 % - maks. 100 punktów

Liczba punktów przyznana dla kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia będzie obliczana na podstawie stosunku ceny najniższej do ceny zaoferowanej, według poniższego wzoru:

C=[CN/COB] x 100 pkt x 100  %

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

COB – cena ofertowa badanej (przeliczanej) oferty

- Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zaproszeniu oraz uzyskała największą liczbę punktów.

- TERMIN, FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do 7 lipca 2023 roku  do godz. 10:00, z dopiskiem na kopercie „Oferta, nr sprawy MZBK.260.85.2023, nie otwierać do dnia 7 lipca 2023 r. do godz. 10.30”, w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków lub za pomocą poczty, kuriera (decyduje data wpływu) lub mailowo na adres: akozlowska@mzbk.slawkow.pl (decyduje data wpływu) z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.85.2023.

Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odesłaniem (dot. ofert składanych osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, w dniu 7  lipca 2023 r. o godzinie 10.30.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: drogą e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl .

Możliwość wizji na budynku, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych w Sławkowie z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie BIP pod zaproszeniem do złożenia oferty.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela się po skierowaniu zapytania na adres: akozlowska@mzbk.slawkow.pl, z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.85.2023.

- Załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza ofertowego. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

- Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza, pisemną umowę, regulującą szczegółowe zasady wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron. Ponadto zamawiający zawrze umowę dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia .

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.

- Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.

- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie posiada dokumentację projektową w  wersji papierowej dostępną do wglądu  w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

- Załącznik nr 5 stanowi wersja elektroniczna dokumentacji projektowej  całego budynku składająca się z:

a) ekspertyzy technicznej;

b) projektu budowlanego;

c) projektu budowlanego aneks.

9. Rzut budynku z zakresem prac do wykonania w ramach niniejszego postępowania  stanowi  załącznik nr 6.10. Załącznik nr 7 stanowią poglądowe zdjęcia budynku z zewnątrz.

11. Załącznik nr 8 stanowi scan Pozwolenia Nr K/479/2019 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  z dnia 19-04-2019, Decyzja Starosty Będzińskiego Numer 1550.2019 na wykonanie prac remontowych budynku Karczmy „Austeria”.

12. Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4.

Załącznik nr 1- Przedmiar robót.

Załącznik nr 2 - Wzór Umowy.

Załącznik nr 3- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 5- Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 6- Rzut budynku z zakresem prac do wykonania.

Załącznik nr 7- Poglądowe zdjęcia budynku z zewnątrz.

Załącznik nr 8- Scan Pozwolenia Nr K/479/2019 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  z dnia 19-04-2019, Scan Decyzji Starosty Będzińskiego Numer 1550.2019 na wykonanie prac remontowych budynku Karczmy „Austeria”.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca w formularzu ofertowym nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).