MZBK.260.98.2023 r.                                                                            Sławków, 27.07.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert

na opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej w zakresie  zabezpieczenia budynku przy ul. Walcownia 17 w Sławkowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający: Gmina Sławków – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

41-260 Sławków,  ul. Łosińska 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie zabezpieczenia budynku przy ulicy Walcownia 17 w Sławkowie. Zakres dokumentacji winien obejmować m. in.:

a) zabezpieczenie konstrukcji ścian zewnętrznych oraz okładziny elewacyjnej w miejscach, w których odpadła, jest uszkodzona, poprzez skucie luźnych fragmentów;

b) uzupełnienie ubytków oraz zastosowanie obrzutki cementowo-wapiennej jako rozwiązanie doraźne;

c) zabezpieczenie dachu głównego poprzez uszczelnienie i naprawę;

d) wykonaniem koryt odprowadzających w budynku.

- Przeznaczony do zabezpieczenia budynek dawnej Walcowni wpisany jest do rejestru zabytków nr A 1251/81.

- Szczegółowy opis budynku określa ekspertyza techniczna, która stanowi załącznik 6 do zaproszenia.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu:

- Dokumentację Budowlaną opracowaną wg. obowiązujących przepisów tj. wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, technicznego z kompletem opracowań wielobranżowych uwzględniających specyfikę robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.), przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), (w 5 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej) zawierającej między innymi:

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w  zakresie wynikającym z przepisów;

- dokumentację wykonawczą i techniczną zawierającą między innymi projekty wszystkich koniecznych branż uwzględniające  przystosowanie do obowiązujących norm i przepisów, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w razie potrzeby uzupełnione projektami wykonawczymi wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

- Przedmiar robót–zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

- Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

- Całość dokumentacji projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej PDF i DWG na dysku CD lub DVD w 1 egz.

- Kompletny spis dokumentacji z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uaktualnienie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, do momentu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o  zamówienie publiczne.

4. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii stanowią koszty Wykonawcy i uznaje się, że zostały uwzględnione w całości w zaoferowanej cenie.

5. Wykonawca będzie także zobowiązany do wykonania/uzyskania/przygotowania:

- sporządzenia planu BIOZ w liczbie 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w wersji cyfrowej.

- sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), sporządzonej w zakresie i formie zgodnej z przepisami prawa w liczbie 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

- złożenia klauzuli o kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- dokonywania poprawek i zmian niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz innych decyzji, zezwoleń, pozwoleń oraz uzgodnień, po uprzednim uzgodnieniu zmian i poprawek z Zamawiającym,

- przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych, po wykonanej dokumentacji projektowej, w zakresie objętym niniejszą umową,

6) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji, w każdej branży obejmującej przedmiot zamówienia, nie później niż do dnia uzyskania prawomocnej zgody na użytkowanie wydanej przez właściwe organy.

6. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

7. Wykonawca będzie także zobowiązany do wykonania/uzyskania/przygotowania dla Zamawiającego:

1)  wszelkich niezbędnych odpowiedzi na pytania wykonawców na wykonawstwo robót budowlanych zamawianych dotyczących Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę,

2) dokonywania poprawek i zmian niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych decyzji, zezwoleń, pozwoleń oraz uzgodnień, po uprzednim uzgodnieniu zmian i poprawek z Zamawiającym.

8. Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową  w wymaganym zakresie  wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Wykonawca będzie także zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich majątkowych, po wykonanej dokumentacji projektowej, w zakresie objętym umową oraz sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych, na podstawie sporządzonej dokumentacji, nie później niż do dnia uzyskania prawomocnej zgody na użytkowanie wydanej przez właściwe organy.

9. Czas przystąpienia Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego (w tym przybycia), określonych we wzorze umowy - maksymalnie 2 dni.

Czas przystąpienia Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego (w tym przybycia), określonych we wzorze umowy to liczba kolejnych dni kalendarzowych, upływających od dnia wezwania przez Zamawiającego, w ciągu których osoba/osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy nadzór autorski, ma/mają przystąpić do wykonywania czynności w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, w tym przybyć na teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce. Dnia wezwania nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu.  Jeżeli koniec terminu przypadnie na dzień sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy). Zamawiający przekaże wezwanie drogą telefoniczną/pocztą elektroniczną/pisemnie.

10. W ramach zaproponowanego wynagrodzenia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie opracowania wolnego od wad projektu przez osoby posiadające uprawnienia oraz wzajemne koordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia,

- opracowanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w projekcie zasad wynikających z Prawa zamówień publicznych: Wykonawca opisze zastosowane materiały budowlane i urządzenia za pomocą charakterystycznych parametrów. Poprzez pojęcie „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i Wykonawca będzie musiał podać nazwę materiału lub urządzenia, to zobowiązany jest on do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i wskazania, że są to przykładowi producenci oraz użycia sformułowania „lub równoważny” wraz z opisem wymaganych parametrów równoważności (autorzy projektu złożą oświadczenie o występowaniu/nie występowaniu w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, występowanie ich ma zostać uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia),

- wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami (jeżeli od momentu udzielenia zamówienia do odbioru dokumentacji nastąpią zmiany przepisów prawa, autorzy projektu wezmą to pod uwagę i dokumentacja będzie zgodna z aktualnymi przepisami na dzień jej składania),

- wykonanie dokumentacji, która będzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem i celu, któremu ma służyć. Dokumentacja ma zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, w opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych,

- zaopatrzenie dokumentacji projektowej w następujące załączniki: wykaz opracowań, pisemne oświadczenia projektantów i sprawdzających, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- sprawdzenie opracowanej dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami dot. projektowania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie weryfikacji międzybranżowej i potwierdzenie tego faktu stosownym oświadczeniem,

- jeżeli zajdzie taka konieczność, uzyskanie wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym wymaganych prawem uzgodnień i opinii, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych,

- uzyskanie własnym staraniem i na swój koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- wykonanie udokumentowanej protokołem wizji w terenie z Zamawiającym,

- konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty zadania oraz jego późniejszej eksploatacji, które będą zastosowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- pisemne uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych,

- udział w naradach technicznych z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia postępu realizacji przedmiotu umowy, uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jego realizacji, przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, w miejscu, liczbie i terminach wskazanych przez Zamawiającego, w naradach technicznych będą brali udział projektanci poszczególnych, omawianych na naradzie branż,

- udzielanie w przeciągu 2 dni od dnia poinformowania, odpowiedzi na zapytania Zamawiającego (lub na skierowane do Zamawiającego zapytania od Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej) oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie realizacji inwestycji w terminie określonym przez Zamawiającego,

- wprowadzanie poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,

- użycie do wykonania przedmiotu zamówienia właściwych materiałów i narzędzi,

- zapoznanie Zamawiającego z projektem,

- usuwanie wad dokumentacji w okresie rękojmi,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- doradztwo w zakresie zastosowania możliwych rozwiązań,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

11.Rękojmia za wady ukryte w wykonanej dokumentacji wynosi: 24 miesiące, przy czym jeżeli w ww. okresie zostaną rozpoczęte roboty budowlane na podstawie ww. dokumentacji, to odpowiedzialność ta ulega rozszerzeniu do dnia końcowego odbioru robót, lecz nie dłużej niż na okres 60 miesięcy.

12.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 36 miesięcy.

13.Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Kody CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

14. Opracowanie dokumentacji projektowej ma nastąpić w sposób umożlwiający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Wykonanie dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy.

2) Termin sprawowania nadzoru autorskiego – nie później niż do dnia uzyskania prawomocnej zgody na użytkowanie wydanej przez właściwe organy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, liczbowo, w złotych polskich                       (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia                  w walutach obcych. Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu. Cenę oferty Wykonawca określa na podstawie zaproszenia. Oferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty ryzyka Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia (w tym np. koszty związane z: opłatami za uzgodnienia, ekspertyzy i opinie do projektu, aktualizacją kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, koszty związane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na warunkach określonych we wzorze umowy, koszty opracowania rozwiązań zamiennych).

2) Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jedną cenę obejmującą wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz                             za sprawowanie nadzoru autorskiego.

3) zasady dotyczące warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy – we wzorze umowy.

4) Cenę oferty: należy podać cenę netto i brutto  wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia– 100 %

- Opis sposobu oceny oferty:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia– 100 % - maks. 100 punktów

Liczba punktów przyznana dla kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia będzie obliczana na podstawie stosunku ceny najniższej do ceny zaoferowanej, według poniższego wzoru:

C=[CN/COB] x 100 pkt x 100 %

Gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

COB – cena ofertowa badanej (przeliczanej) oferty

- Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zaproszeniu oraz uzyskała największą liczbę punktów.

V.TERMIN, FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2023 roku  do godz. 10:00, z dopiskiem na kopercie „Oferta, nr sprawy MZBK.260.98.2023, nie otwierać do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 10.15”, w siedzibie MZBK, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków lub za pomocą poczty, kuriera (decyduje data wpływu) lub mailowo na adres kmlynek@mzbk.slawkow.pl (decyduje data wpływu) z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.98.2023.

Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odesłaniem (dot. ofert składanych osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                             w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, w dniu 14 sierpnia  2023 r. o godzinie 10.15.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

- telefonicznie: (32) 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub  drogą e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl.

Możliwość wizji na budynku, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych w Sławkowie z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych Sławkowie, w zakładce zamówienia publiczne.

VI.	DODATKOWE INFORMACJE

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela się po skierowaniu zapytania na adres: kmlynek@mzbk.slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.98.2023

2. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza ofertowego. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

3. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza, pisemną umowę, regulującą szczegółowe zasady wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron, w tym w zakresie praw autorskich. Ponadto zamawiający zawrze umowę dot. powierzenia przetwarzania danych.

4. Zadanie jest wyłączona ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.

6. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca w formularzu ofertowym nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).