Sławków, dn. 14.12.2023 r.

MZBK.260.178.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie przeglądów elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                            w Sławkowie w roku 2024 rok

Zamawiający: Gmina Sławków-Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie ,                41-260 Sławków, Rynek 1, NIP: 625-244-51-99

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie przeglądów elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie 2024 rok, według  poniższego wykazu.

- Wykaz przeglądów elektrycznych :

| Adres | Nazwa przeglądu | Termin |
| --- | --- | --- |
| STYCZEŃ 2024 |  |  |
| Fabryczna 9 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
| Fabryczna 9a | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
| Fabryczna 13 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
| Fabryczna 11 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
| Fabryczna 11A | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
| Fabryczna 11 B | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
| Fabryczna 11 C | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne | 17.01.2024 |
| Łosińska 1 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | 17.01.2024 |
| PCK 3 | Natężenie oświetlenia awaryjnego | 17.01.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
| Mały Rynek 9 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne | 17.01.2024 |
| Okradzionowska 29B | Ciągłość instalacji odgromowej i uziomy | 17.01.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 17.01.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TNC-S | 17.01.2024 |
| Rynek 31 | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-C | 17.01.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 17.01.2024 |
| Szalety Rynek | Ciągłość przewodów | 17.01.2024 |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy | 17.01.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 17.01.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 17.01.2024 |
| Walcownia 16 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
| Walcownia 28 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |
| Marzec 2024 |  |  |
| Rynek 31/1,2,3 (przegląd 5-letni) | Rezystancja i izolacja obwodów | 18.03.2024 |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa | 18.03.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 18.03.2024 |
| Kościelna 11 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.03.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | 02.03.2024 |
|  | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych/ 2 razy w roku | 02.03.2024 04.09.2024 |
| Młyńska 14a | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.03.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne | 02.03.2024 |
|  | System oddymiania/2 razy w roku | 02.03.2024 04.09.2024 |
| Tężnia | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 02.03.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.03.2024 |
|  | Stan instalacji uziomów | 02.03.2024 |
| Maj 2024 |  |  |
| Mały Rynek 9 | Ciągłość przewodów ochronny | 20.05.2024 |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy | 20.05.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 20.05.2024 |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 20.05.2024 |
| CZERWIEC 2024 |  |  |
| Rynek 2 | Ochrona przeciwporażeniowa | 19.06.2024 |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy, ciągłość | 19.06.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 19.06.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 19.06.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 19.06.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne | 19.06.2024 |
| Szalety Park Doliny | Ochrona przeciwporażeniowa, wyłączników różnicowoprądowych | 28.06.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  |
|  | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | 28.06.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 28.06.2024 |
|  | Rezystancja izolacji obwodów | 28.06.2024 |
|  | Ogromy, uziomy, ciągłość | 28.06.2024 |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 28.06.2024 |
| LIPIEC 2024 |  |  |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 04.07.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne | 04.07.2024 |
|  | System oddymiania | 04.07.2024 |
| Segment B – przedszkole | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 04.07.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 04.07.2024 |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 04.07.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 04.07.2024 |
| PAŹDZIERNIK 2024 |  |  |
| Michałów 6 | Oświetlenie awaryjne | 10.10.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 10.10.2024 |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa w sieci TNS | 10.10.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 10.10.2024 |
|  | System oddymiania | 10.10.2024 |
|  | Instalacja odgromowa, ciągłość | 10.10.2024 |
| LISTOPAD 2024 |  |  |
| Łosińska 1 | Ochrona przeciwporażeniowa | 02.11.2024 |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy, ciągłość | 02.11.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.11.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.11.2024 |
| PCK 9 | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.11.2024 |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa w sieci TNS | 02.11.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.11.2024 |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 02.11.2024 |
|  | Oświetlenie awaryjne | 02.11.2024 |
| Rynek 1 | Ochrona przeciwporażeniowa | 02.11.2024 |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy, ciągłość | 02.11.2024 |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.11.2024 |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.11.2024 |

2. Harmonogram dostarczania protokołów z przeglądów wraz z fakturami:

| Miesiąc: | Data: |
| --- | --- |
| Styczeń | do 24.01.2024 |
| Marzec | do 25.03.2024 |
| Maj | do 27.05.2024 |
| Czerwiec | do 05.07.2024 |
| Lipiec | do 11.07.2024 |
| Październik | do 17.10.2024 |
| Listopad | do 09.11.2024 |

Wykonanie przeglądów będzie się odbywało, zgodnie z wyznaczonymi datami zawartymi                           w wykazie przeglądów elektrycznych.

Dostarczenie protokołów wraz z fakturą do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                       w Sławkowie przy ulicy Łosińska 1 w terminie 7 dni od wykonania przeglądów zgodnie z harmonogramem dostarczenia protokołów oraz faktur.

Posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania usług objętych zamówieniem. Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                         z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Ceny podane w formularzu oferty będą obowiązywać w 2024 r. i nie ulegną dla Zamawiającego zmianie.

Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 02.11.2024 r.

Miejsce dostawy faktury oraz protokołów : Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, cena netto i brutto                       oraz podatek VAT.

W formularzu oferty Wykonawca wskaże cenę jednostkową za każdy przegląd w każdy miesiącu          w którym będą wykonywane przeglądy oraz łączną cenę za wszystkie przeglądy na cały rok.

Podane ceny będą niezmienne przez cały okres zamówienia, tj. do 9 listopada 2024 r.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: cena 100%

- TERMIN, FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 grudnia 2023 roku do godz. 10:00 mailowo na adres akozlowska@mzbk.slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.178.2023.

Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Zapytania dot. postępowania należy tylko w formie pisemnej kierować na adres akozlowska@mzbk.slawkow.pl.

- Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MZBK Sławków.

- Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

- Klauzula informacyjna stanowi integralną część zaproszenia.