Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

MZBK.260.178.2023

………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………...

Adres…………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu : ………………………. Numer Fax : ……………………………………………….

NIP / REGON …………………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………

**Podane dane w zakresie adresu, numeru telefonu, faxu, email będą wykorzystywane do kontaktu z Wykonawcą**

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa wzaproszeniu z dnia 14.12.2023 r. na **jest bieżące wykonywanie przeglądów elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie 2024 rok,** zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu

**Cena za przeglądy w miesiącu styczniu 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto[[1]](#footnote-1):..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Cena za przeglądy w miesiącu marcu 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Cena za przeglądy w miesiącu maju 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Cena za przeglądy w miesiącu czerwcu 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Cena za przeglądy w miesiącu lipcu 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Cena za przeglądy w miesiącu październiku 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Cena za przeglądy w miesiącu listopadzie 2024 :**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**Łączna cena za wykonanie wszystkich przeglądów:**

**netto: ………………………………………………………………………...**

**brutto:..............................................................................................................**

**w tym podatek VAT…………… %.**

**1. Wykaz przeglądów elektrycznych :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adres** | **Nazwa przeglądu** | **Termin** | **Cena jednostkowa za przegląd netto** |
| **STYCZEŃ 2024** |
| **Fabryczna 9** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  | 17.01.2024 |  |
| **Fabryczna 9a** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
| **Fabryczna 13** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
| **Fabryczna 11** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy  | 17.01.2024 |  |
| **Fabryczna 11A** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy  | 17.01.2024 |  |
| **Fabryczna 11 B** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy  | 17.01.2024 |  |
| **Fabryczna 11 C** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy  | 17.01.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne | 17.01.2024 |  |
| **Łosińska 1** | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  | 17.01.2024 |  |
| **PCK 3** | Natężenie oświetlenia awaryjnego | 17.01.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
| **Mały Rynek 9** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy  | 17.01.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne | 17.01.2024 |  |
| **Okradzionowska 29B** | Ciągłość instalacji odgromowej i uziomy | 17.01.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 17.01.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |  |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TNC-S | 17.01.2024 |  |
| **Rynek 31** | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-C | 17.01.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 17.01.2024 |  |
| **Szalety Rynek**  | Ciągłość przewodów | 17.01.2024 |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy | 17.01.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 17.01.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 17.01.2024 |  |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 17.01.2024 |  |
| **Walcownia 16** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
| **Walcownia 28** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 17.01.2024 |  |
| **Marzec 2024** |
| **Rynek 31/1,2,3 (przegląd 5-letni)** | Rezystancja i izolacja obwodów | 18.03.2024 |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa | 18.03.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy  | 18.03.2024 |  |
| **Kościelna 11**  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.03.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  | 02.03.2024 |  |
|  | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych/ 2 razy w roku  | 02.03.202404.09.2024 |  |
|  |  |  |  |
| **Młyńska 14a** | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  | 02.03.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne  | 02.03.2024 |  |
|  | System oddymiania/2 razy w roku | 02.03.202404.09.2024 |  |
| **Tężnia** | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 02.03.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.03.2024 |  |
|  | Stan instalacji uziomów | 02.03.2024 |  |
| **Maj 2024** |
| **Mały Rynek 9** | Ciągłość przewodów ochronny  | 20.05.2024 |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy | 20.05.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 20.05.2024 |  |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 20.05.2024 |  |
| **CZERWIEC 2024** |
| **Rynek 2** | Ochrona przeciwporażeniowa | 19.06.2024 |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy, ciągłość | 19.06.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 19.06.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  | 19.06.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 19.06.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne | 19.06.2024 |  |
|  |  |  |  |
| **Szalety Park Doliny** | Ochrona przeciwporażeniowa, wyłączników różnicowoprądowych | 28.06.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  | 28.06.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 28.06.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 28.06.2024 |  |
|  | Ogromy, uziomy, ciągłość | 28.06.2024 |  |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S |  |  |
| **LIPIEC 2024** |
| **Segment B I i II piętro-Sikorskiego**  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 04.07.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne | 04.07.2024 |  |
|  | System oddymiania | 04.07.2024 |  |
|  |  |  |  |
| **Segment B – przedszkole** | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 04.07.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 04.07.2024 |  |
|  | Ochrona przed porażeniem w sieci TN-S | 04.07.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 04.07.2024 |  |
| **PAŹDZIERNIK 2024** |
| **Michałów 6** | Oświetlenie awaryjne | 10.10.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 10.10.2024 |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa w sieci TNS | 10.10.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 10.10.2024 |  |
|  | System oddymiania | 10.10.2024 |  |
|  | Instalacja odgromowa, ciągłość | 10.10.2024 |  |
| **LISTOPAD 2024** |
| **Łosińska 1** | Ochrona przeciwporażeniowa | 02.11.2024 |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy, ciągłość | 02.11.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.11.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  | 02.11.2024 |  |
|  |  |  |  |
| **PCK 9** | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.11.2024 |  |
|  | Ochrona przeciwporażeniowa w sieci TNS | 02.11.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 02.11.2024 |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy | 02.11.2024 |  |
|  | Oświetlenie awaryjne  | 02.11.2024 |  |
|  |  |  |  |
| **Rynek 1** | Ochrona przeciwporażeniowa | 02.11.2024 |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy, ciągłość | 02.11.2024 |  |
|  | Rezystancja i izolacja obwodów | 02.11.2024 |  |
|  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  | 02.11.2024 |  |

1. Oświadczam/y, że zapoznałam/em/zapoznaliśmy się ze warunkami wskazanymi w zaproszeniu do składania ofert i nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w zaproszeniu zasadami postępowania (w tym opisu przedmiotu zamówienia).
2. Deklaruję/my zrealizowanie przeglądów w terminach wynikających z zaproszenia.
3. Deklaruję/my, że cena przeglądów wskazanych w zaproszeniu będzie niezmienna przez cały okres zamówienia.
4. Oświadczam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
5. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[3]](#footnote-3)
6. Oświadczam, że
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym jawnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej również w związku z realizacją umowy.
* uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązuję się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
* poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
* poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
1. Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy umocowany/i przez Wykonawcę do składania ofert.

Data: ..........................................

Podpis[[4]](#footnote-4)…………………………………

1. Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania ofert przepisami prawa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku [↑](#footnote-ref-1)
2. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [↑](#footnote-ref-2)
3. **W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).** [↑](#footnote-ref-3)
4. **Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.**  [↑](#footnote-ref-4)