Sławków dnia 26.09.2024r.

MZBK w Sławkowie

Dotyczy:  oferty cenowej na wykonanie zakupu i montażu klimatyzatora    wraz z osprzętem w lokalu komunalnym przy ulicy Walcownia 18/5  w Sławkowie.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zakupu i montażu klimatyzatora wraz z osprzętem w lokalu komunalnym przy ulicy Św. Walcownia 18/5  w Sławkowie.

Budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej, tym samym w załączeniu MZBK przedkłada sposób montażu klimatyzatora przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o nr  K/773/2024 z dnia 24-06-2024 oraz Pozwolenie Starosty Będzińskiego nr sprawy WA-Sła.6740.1.38.2023.NA z dnia 25-10-2023.

Miejski Zarząd Budynków komunalnych zwraca się z prośbą o wycenę zestawu ściennego  klimatyzatora KAISAI FLY 3.5 kW , który składa się  z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej co jest zgodne z wydanymi pozwoleniami  Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o nr  K/1165/2023 z dnia 09-10-2023 oraz Pozwoleniem  Starosty Będzińskiego nr sprawy WA-Sła.6740.1.30.2024.NA z dnia   10-07-2024.

Specyfikacja jednostek :

- Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja

- Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC

- Innowacyjna konstrukcja wymiennika

- Wysokie współczynniki SEER / SCOP

- Wydajność grzewcza (kW): 3,8kW

- Wydajność grzewcza min-max. (kW): 1,1 ~ 4,2kW

- Wydajność chłodnicza (kW): 3,5kW

- Wydajność chłodnicza min-max. (kW): 1,1 ~ 4,2kW

- Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 805 x 285 x 194mm

- Wymiary netto jednostki zewnętrznej [szer. x wys. x głęb.]: 700 x 550 x 275mm

- Waga netto (jednostka zewnętrzna): 22,7kg

- Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50H

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie Kierownika Budowy, który wykona stosowne wpisy w Dziennik budowy i zakończy prace. Należy to uiścić w cenie wykonania usługi.

Oferent we własnym zakresie wykona wizję na budynku.

Oferent przedstawi ofertę cenową w całości kwoty netto + należyty podatek  na własnym druku wraz z podpisanymi  zgodami RODO, w załączeniu do oferty.

Ofertę należy składać osobiście do biura MZBK w Sławkowie, listownie z dopiskiem: „ Zakup i montaż klimatyzatora wraz                 z osprzętem w lokalu komunalnym przy ulicy Walcownia 18/5  w Sławkowie nie otwierać do dnia 03.10.2024r. do godziny                10 15”

lub drogą e-mail na adres: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

Liczy się data wpływu oferty/email do MZBK w Sławkowie.

Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę najkorzystniejsza cena brutto.

Termin składania ofert do 03.10.2024r. do godziny: 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MZBK w Sławkowie przy ulicy Łosińskiej 1, 41-260 Sławków  w dniu 18.12.2023r. o godzinie 1015 .

Załączniki:

- Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o nr  K/773/2024 z dnia                           24-06-2024  oraz Pozwolenie  Starosty Będzińskiego nr sprawy WA-Sła.6740.1.30.2024.NA z dnia  10-07-2024.

- Zgody RODO

Sporządziła: Aleksandra Kozłowska, e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl tel. 32-260-99-69