MZBK.260.97.2024

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

zaprasza do składania ofert na:

„Obsługę elektryka świadczącego usługi w zakresie

bieżącego utrzymania i napraw sieci wewnętrznej i urządzeń elektrycznych w budynkach komunalnych, użytkowych   i użyteczności publicznej w Sławkowie w roku 2025”.

I. Przedmiot zamówienia.

Prace będą polegać m.in.: usuwaniu awarii, naprawie gniazd i bezpieczników, kontroli instalacji                w lokalach komunalnych, montaż oraz demontaż oświetlenia dekoracyjnego  w okresie świąt na zewnątrz jak i wewnątrz budynków użyteczności publicznej, zapewnieniu zasilania w energię elektryczną w czasie imprez zewnętrznych organizowanych przez Urząd Miasta, naprawie i wymianie lamp wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na obsłudze  i bieżącej konserwacji sieci elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego.

2.	Obsługa i bieżąca konserwacja sieci elektrycznych ma zapewnić utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń, instalacji elektrycznych, w tym w szczególności:

a)	zapewnienie ciągłości zasilania energią elektryczną urządzeń znajdujących się w budynku zarządzanych przez Zamawiającego, a w przypadku awarii natychmiastowe jej usunięcie; niezbędny czas od przekazania zlecenia do rozpoczęcia prac zmierzających do usunięcia awarii zasilania wynosi 60 minut;

b)	wymiana źródeł światła (czas reakcji 12 godzin);

c)	regulacja czujników ruchu (czas reakcji 12 godzin);

d)	wymiana uszkodzonych wkładek topikowych (czas reakcji 12 godzin);

e)	lokalizacja uszkodzeń i ich usunięcie (czas reakcji 12 godzin).

f)	zabezpieczenie materiałów, narzędzi i sprzętów niezbędnych do wykonania robót;

g)	utylizacja odpadów niebezpiecznych;

h)	zapewnienie ciągłości i fachowości robót;

i)	utrzymanie porządku podczas realizacji robót;

j)	dbałość i zabezpieczenie przed ewentualnymi zniszczeniami wewnątrz i na zewnątrz budynków;

k)	przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. podczas wykonywania robót;

W zasobie MZBK w Sławkowie znajduje się około 30 budynków w tym m.in. budynki użytkowe 
i użyteczności publicznej: Urząd Miasta przy  ul. Rynek 1, Urząd Miasta przy ul. Łosińska 1, Urząd Miasta ul. Okradzionowska 29B, zabytkowy budynek Austeria przy ul. Rynek 2, UM Straż Miejska przy ul. Mały Rynek 10, Komisariat Policji przy ul.  PCK 3, Szalety Miejskie w Rynku , budynek  przy ul. Kościelna 11 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas i Dom Pobytu Dziennego), Sławkowskie Centrum Aktywności Lokalnej przy Młyńska 14a, budynek przy ul. Mały Rynek 9, Klub „Maluszkowo” przy ul. PCK 9, Centrum Usług Społecznych przy ul. Michałów 6 , Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej przy ul. Generała  Władysława Sikorskiego 4, Szalety i Park Doliny Białej Przemszy przy ul. Młyńskiej 14 w Sławkowie.

W zasobie MZBK w Sławkowie znajdują się ok. 95  sztuk mieszkań komunalnych.

II. Wymagany termin realizacja zamówienia.

Umowa zawarta zostanie na czas oznaczony – od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

III. Dokumenty wymagane od Wykonawców:

- mają pełną zdolność do czynności prawnych;

- posiadają uprawnienia do wykonywania w/w prac.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej                        za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

IV. Składanie ofert.

Ofertę cenową netto i brutto, miesięcznej obsługi w/w zakresu, należy składać osobiście, listownie,                        lub drogą e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl,  w terminie do 04.12.2024r. do godziny 920 na adres:

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2024r. o godzinie 935 w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1.

Kryterium wyboru oferty : przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium -ceną – 100 %.

W przypadku składania oferty listownie lub osobiście, winna ona znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej informacją „Obsługa elektryka  w  MZBK  w roku 2025”.

W przypadku składania oferty e-mail w temacie winna znaleźć się nazwa „Obsługa elektryka                        w MZBK  w roku 2025”).

Zamawiający bierze pod uwagę datę wpływu oferty do biura Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32  260-99-69 od poniedziałku                     do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub  drogą e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl .

Możliwość wizji w budynkach , po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w zakładce zamówienia publiczne.

Sławków, dnia 19.11.2024r.

Kierownik

Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

mgr inż. Renata Kuzia