Sławków, dn. 16.12.2024 r.

MZBK.260.137.2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie przeglądów elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie w roku 2025 rok.

Zamawiający: Gmina Sławków-Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie ,                41-260 Sławków, Rynek 1, NIP: 625-244-51-99

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie przeglądów elektrycznych w roku 2025 dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie, według  poniższego wykazu.

Załącznik  nr 1.  Wykaz budynków, podlegających przeglądom elektrycznym.

| Adres | Rodzaj przeglądu | Termin wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń 2025 |  |  |  |
| Mały Rynek 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 05.01.2025r. |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Mały Rynek 10 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 10.01.2025r. |  |
| Mały Rynek 10 (5-letni) | Badania rezystancji izolacji | 10.01.2025r. |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badanie ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
| Rynek 31 (roczny) Lokale mieszkalne i usługowe | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 12.01.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Rynek 31 (5 - letni) Lokale mieszkalne i usługowe | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 12.01.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Szalety Rynek (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 12.01.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Szalety Rynek (5- letni) | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów | 12.01.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ciągłości przewodów ochronnych |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 11A (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 16.01.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 11 B (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 16.01.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 11 C (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 16.01.2025r. |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Łosińska 1 (roczny) | Badanie oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego | 16.01.2025r. |  |
|  | Badanie stanu instalacji fotowoltaicznej |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| PCK 3 (roczny) | Badanie oświetlenia awaryjnego | 16.01.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Okradzionowska 29B (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 16.01.2025r. |  |
|  | Badanie stanu instalacji fotowoltaicznej |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 16.01.2025r. |  |
| Okradzionowska 29B (5-letni) | Badanie ciągłość instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów | 16.01.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Olkuska 4 (5 – letni); Badania ochrony przed porażeniem; 24.01.2025r.. Badania rezystancji izolacji. Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej. Olkuska 4 (roczny); Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej; 24.01.2025r.. Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Luty 2025 r.. Św. Jakuba 13 (5 – letni); Badania ochrony przed porażeniem; 28.02.2025r.. Badania rezystancji izolacji. Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej. Św. Jakuba 13 (roczny); Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej; 28.02.2025r.. Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Olkuska 40 (5 – letni); Ciągłość przewodów ochronnych; 28.02.2025r.. Instalacja odgromowa, uziomy. Badania rezystancji izolacji. Badania ochrony przed porażeniem. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej. Olkuska 40 (roczny); Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej; 28.02.2025r.. Fabryczna 11 (5 – letni); Badania ochrony przed porażeniem; 28.02.2025r.. Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów. Badania rezystancji izolacji. Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Ciągłość przewodów ochronnych. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej. Fabryczna 11A (5 – letni); Badania ochrony przed porażeniem; 28.02.2025r.. Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów. Badania rezystancji izolacji. Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Ciągłość przewodów ochronnych. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej. Fabryczna 11 C (5 – letni); Badania ochrony przed porażeniem, badanie przewodów niskiego napięcia; 28.02.2025r.. Instalacja odgromowa, uziomy. Badania rezystancji izolacji. Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD). Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP). Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej. |
| Marzec 2025 |  |  |  |
| Kościelna 11 (5 - letni) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 01.03.2025r. |  |
|  | Sprawność oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Główny wyłącznik prądu |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Kościelna 11 (roczny) | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2025r. |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 01.03.2025r. |  |
|  | Sprawność oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Główny wyłącznik prądu |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Młyńska 14a (roczny) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 01.03.2025r. |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Tężnia (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Tężnia (5 - letni) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności uziomów |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Rynek 2 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badanie ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego |  |  |
| Rynek 2 (5-letni) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badanie ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego |  |  |
| Szalety Park Doliny (5 - letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 17.03.2025r. |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badanie ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Szalety Park Doliny (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 17.03.2025r. |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Walcownia 18 | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 30.03.2025r. |  |
| Walcownia 28 | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 30.03.2025r. |  |
| Michałów 6 (roczny) | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 30.03.2025r. |  |
| Kwiecień 2025 |  |  |  |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 10.04.2025r. |  |
| Segment B – przedszkole Sikorskiego (roczny | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 10.04.2025r. |  |
| Młyńska 14a (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 20.04.2025r. |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
| Skrzynka z prądem w Parku Doliny Białej Przemszy (5-letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 20.04.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania rezystancji uziemienia |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Skrzynka z prądem w Parku Doliny Białej Przemszy (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 20.04.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 11 B (5 – letni) | Badania rezystancji izolacji | 20.04.2025r. |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Badanie ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Maj 2025 |  |  |  |
| PCK 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 05.05.2025r. |  |
| PCK 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 05.05.2025r. |  |
| Mały Rynek 9 (5-letni) wraz z otoczeniem budynku od strony frontu i podwórza | Badania sprawności ciągłości przewodów ochronnych | 18.05.2025r. |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| PCK 3 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 18.05.2025r. |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Czerwiec 2025 |  |  |  |
| Fabryczna 9 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 9 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Fabryczna 9A (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 9A (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Fabryczna 13 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 13 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Kozłowska 16 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziomy |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Kozłowska 16 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Walcownia 16 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Walcownia 16 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Walcownia 18 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Walcownia 18 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Walcownia 28 (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 30.06.2025r. |  |
|  | Badanie uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Walcownia 28 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2025r. |  |
| Lipiec 2025 |  |  |  |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego (roczny) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 03.07.2025r. |  |
|  | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Segment B I i II piętro-, Sikorskiego (5 – letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 03.07.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Instalacja odgromowa: ciągłość, rezystancja, oględziny dachu |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne |  |  |
|  | Pomiar oświetlenia ogólnego |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Segment B – przedszkole Sikorskiego (roczny) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 03.07.2025r. |  |
|  | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Segment B przedszkole, Sikorskiego (5 – letni) | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  |  | 03.07.2025r. |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Instalacja odgromowa: ciągłość, rezystancja, oględziny dachu |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne |  |  |
|  | Pomiar oświetlenia ogólnego |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
| Mały Rynek 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 04.07.2025r. |  |
| Rynek 31 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 11.07.2025r. |  |
| Fabryczna 11 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 15.07.2025r. |  |
| Fabryczna 11 C (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 15.07.2025r. |  |
| PCK 3 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 15.07.2025r. |  |
| Okradzionowska 29B (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 15.07.2025r. |  |
| Wrzesień 2025 |  |  |  |
| Kościelna 11 (roczny) | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.09.2025r. |  |
| Rynek 2 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.09.2025r. |  |
| Młyńska 14a (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.09.2025r. |  |
| Mały Rynek 9 | System alarmowy (Sygnalizacji Napadu i Włamania) | 08.09.2025r. |  |
| Szalety Park Doliny | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 16.09.2025r. |  |
| Segment B | System alarmowy (Sygnalizacji Napadu i Włamania) | 18.09.2025r. |  |
| Michałów 6 (roczny) | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 29.09.2025r. |  |
|  | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne | 30.09.2025r. |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Pomiar zasilania systemu wentylacji |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Michałów 6 (5 – letni) | Badania rezystancji izolacji | 30.09.2025r. |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego |  |  |
|  | Badania sprawności ciągłości instalacji odgromowej i uziomów (oględziny części nadziemnej instalacji odgromowej) |  |  |
|  | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Pomiar zasilania systemu wentylacji |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Walcownia 18 | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 30.09.2025r. |  |
| Walcownia 28 | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 30.09.2025r. |  |
| Październik 2025 |  |  |  |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 10.10.2025r. |  |
| Segment B – przedszkole Sikorskiego (roczny | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 10.10.2025r. |  |
| Rynek 1 (5 - letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 16.10.2025r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
| Rynek 1 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 16.10.2025r. |  |
| Listopad 2025 |  |  |  |
| Łosińska 1 (5 - letni) | Badania ochrony przed porażeniem | 01.11.2025r. |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |
| Łosińska 1 (roczny) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 01.11.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |
| PCK 9 (5 - letni) | Badania rezystancji izolacji | 01.11.2025r. |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| PCK 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.11.2025r. |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 01.11.2025r. |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |

Przeglądy kwartalne i roczne systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania)

| Adres | Nazwa przeglądu | Termin wykonania | Cena jednostkowa za przegląd netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania): Kwartalnie tj. 4 razy w roku | I kw. – 28.02.2025 II kw. –27.05.2025 III kw. – 28.08.2025 IV kw. – 28.11.2025 |  |
|  | Roczny przegląd | 19.12.2025 |  |
| Młyńska 14a | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania): Kwartalnie tj. 4 razy w roku | I kw. – 28.02.2025 II kw. –27.05.2025 III kw. – 28.08.2025 IV kw. – 28.11.2025 |  |
|  | Roczny przegląd | 19.12.2025 |  |
| Kościelna 11 | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania): Kwartalnie tj. 4 razy w roku | I kw. – 28.02.2025 II kw. –27.06.2025 III kw. – 03.09.2025 IV kw. – 03.12.2025 |  |
|  | Roczny przegląd | 19.12.2025 |  |

- Wykonanie przeglądów będzie się odbywało, zgodnie z wyznaczonymi datami zawartymi w wykazie przeglądów elektrycznych.

Aktualne protokoły winny być dostarczone do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ulicy Łosińska 1 w terminie 7 dni od wykonania przeglądu.

- Wykonawca dostarczy aktualne uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem. Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

- Ceny podane w formularzu oferty będą obowiązywać w 2025 r. i nie ulegną dla Zamawiającego zmianie.

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2025 r.

Miejsce dostawy faktury oraz protokołów : Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, cena netto i brutto                       oraz podatek VAT (jeśli taki występuje).

W formularzu oferty Wykonawca wskaże cenę jednostkową za każdy przegląd w każdy miesiącu w którym będą wykonywane przeglądy oraz łączną cenę za wszystkie przeglądy za cały rok.

Podane ceny będą niezmienne przez cały okres zamówienia, tj. do 31 grudzień 2025 r.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: cena 100%

- TERMIN, FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2024 roku do godz. 10:00 mailowo na adres akozlowska@mzbk.slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.137.2024.

Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Zapytania dot. postępowania należy tylko w formie pisemnej kierować na adres akozlowska@mzbk.slawkow.pl.

- Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MZBK Sławków.

- Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

- Klauzula informacyjna stanowi integralną część zaproszenia.