Sławków, dnia 28.07.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

tel. 32/260 99 69,  500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

Termin Wykonania prac: do 30.09.2025r.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Niniejszym pismem zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

„Prowadzenie robót polegających na zabezpieczeniu istniejącego przyłącza gazowego poprzez nałożenie rury dwudzielnej osłonowej DN 63 PE  przy budynku karczmy „Austeria” przy  ulicy Rynek 2 w Sławkowie” .

DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Ofertę należy przedstawić na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.

- Koszt ten będzie wliczony w kosztorys/ofertę, który wykonawca wykona na własnym druku i dołączy do formularza oferty, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja techniczna oraz Pozwolenia na budowę  dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz współpracą z kierownikiem budowy.

- Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych                        ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków;

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:  Miejski Zarząd Budynków Komunalnych   ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków;

- pocztą elektroniczną –  na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl.

11. Oferent podpisze, wszystkie załączniki wraz z oryginalną pieczątką firmy i dołączy do

oferty,

w terminie: nie później niż do dnia 04.08.2025r.  do godziny 945  (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, 41-260   w dniu 04.08.2025r. o godzinie 1000

- WYBÓR OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena winna zawierać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy i inne obligatoryjne obciążenia potrącane  z wynagrodzenia brutto bądź dodatkowo obciążające pracodawcę, które zamawiający, zgodnie                                        z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić (charakter umowy - umowa zlecenie).

- ZAWARCIE UMOWY

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta stosowna umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

V.	Prowadzone zapytanie ofertowe zgodnie   z trybem Regulaminu wewnętrznego dostępnego pod linkiem: 	https://bip.mzbk.slawkow.pl/res/serwisy/pliki/27550779?version=1.0

VI.	 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

Opis przedmiotu zamówienia:

Działania dotyczyć będą najbardziej pilnych prac, które są niezbędne do zabezpieczenia istniejącego przyłącza gazowego. Prace polegać będą na nałożeniu rury dwudzielnej osłonowej DN 63 PE                                    przy budynku karczmy „Austeria” przy Rynek 2 w Sławkowie.

Całość prac będzie prowadzona pod nadzorem Gazowni w Będzinie. Prace wykonywane będą na podstawie warunków technicznych Nr PSG/ZA.0154.763.12.25.P/IZ z dnia 15 listopada 2024 r.                               Prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej będą prowadzone ręcznie.

Załączniki:

1.Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna.

2.Zamówienia publiczne RODO.

3.Klauzula oświadczenie od wykonawcy.

4.Formularz oferty.

Kod CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe