Sławków, dnia 28.08.2025r.

MZBK w Sławkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

tel. 32/260 99 69,  500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Niniejszym pismem zapraszam/y do złożenia oferty cenowej na:

„Tymczasowe wzmocnienie/zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej budynku zlokalizowanego przy Rynek 31  w Sławkowie”

DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferta musi zawierać całość przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wykona prace w całości na postawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 4,

- Wykonawca przestawi ofertę na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 5 wraz  z kosztorysem ofertowym wykonania robót.

- Oferent przedstawi kwotę netto + VAT (jeśli taki występuje) :

- Kwotę netto + Vat (jeśli taki występuje)  za wykonanie ww. zadania.

- Oferta musi być podpisana wraz z przesłanymi załącznikami  przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Termin wykonania zadania: 30.10.2025r.

- Wykonawca zapewni po swojej stronie Kierownika Budowy. Koszt ten będzie wliczony w kosztorys, który Wykonawca wykona na własnym druku i dołączy do formularza oferty, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania,

- Na całkowity koszt zamówienia wchodzi zakup  materiałów potrzebnych do wykonania ww. prac, robocizna.

- Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych                    w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

- pocztą elektroniczną –  na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl

6. Oferent we własnym zakresie w ramach potrzeb wykona wizję budynku.

7. Oferent podpisze, wszystkie załączniki wraz z oryginalną pieczątka firmy i dołączy do oferty, którą winien złożyć w terminie: nie później niż do dnia 11.09.2025r. do godziny 815  (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy                  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków  w dniu 11.09.2025r. o godzinie 830

- WYBÓR OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena winna zawierać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy i inne obligatoryjne obciążenia potrącane                             z wynagrodzenia brutto bądź dodatkowo obciążające pracodawcę, które zamawiający, zgodnie                                        z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić (charakter umowy - umowa zlecenie).

- ZAWARCIE UMOWY

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

- Prowadzone zapytanie ofertowe zgodnie   z trybem Regulaminu wewnętrznego dostępnego pod linkiem: https://bip.mzbk.slawkow.pl/res/serwisy/pliki/27550779?version=1.0

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz. U. poz. 835).

Opis przedmiotu zamówienia:

- Prace porządkowe:

W ramach prac doraźnego zabezpieczenia konstrukcji dachu przewiduje się sprzątanie i utylizację całości powierzchni poddasza ze śmieci gospodarczych i pozostawionych odpadów budowlanych.

- W ramach prac remontowych i montażowych przewiduje się:

Wykonanie dodatkowych lokalnych wzmocnień elementów więźby dachowej (zidentyfikowanych w trakcie wizji lokalnej jako uszkodzone) według fotografii załączonych do projektu.

Wzmocnienia należy wykonać analogicznie do prac wykonanych wcześniej poprzez podstemplowanie uszkodzonych fragmentów więźby i pokrycia. Stemplowanie należy wykonać kantówkami drewnianymi 8 x 12 cm o długości dostosowanej do geometrii dachu. Kantówki należy ustawić na podwalinach 8 x 12 cm o długości minimalnej 80 cm.

Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie mieszkalno-usługowym przy ulicy Rynek 31 w Sławkowie.

Uwagi dodatkowe:

1)Wykonawca przystępując do zapytania ofertowego oświadcza, że wszystkie prace będą wykonane zgodnie                  z przepisami bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz innymi obowiązującymi normami,

2)Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z:

przepisami ustawy Prawo budowlane i sztuką budowlaną, Polskimi Normami, normami związanymi                             i przepisami obowiązującego prawa (m.in. p.poż., bhp, ochrony środowiska), procedurami normowymi;

Załączniki:

- Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna.

- Zamówienia publiczne RODO.

- Klauzula oświadczenie od wykonawcy.

- Przedmiar robót.

- Formularz oferty.

Kod CPV 45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych