Sławków, dn. 18.12.2025 r.

MZBK.260.158.2025

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie przeglądów elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie w roku 2026.

Zamawiający: Gmina Sławków-Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie ,                41-260 Sławków, Rynek 1, NIP: 625-244-51-99

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie przeglądów elektrycznych                                    w roku 2026 dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie, według  poniższego wykazu.

Załącznik  nr 1.  Wykaz budynków, podlegających przeglądom elektrycznym.

| Adres | Rodzaj przeglądu | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykonania |  |
| Styczeń 2026 |  |  |  |
| Mały Rynek 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 05.01.2026r. |  |
|  | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Mały Rynek 10 | Badania rezystancji izolacji | 10.01.2026r. |  |
| (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Rynek 31 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 12.01.2026r. |  |
| Lokale mieszkalne |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Rynek 31 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 12.01.2026r. |  |
| Lokale usługowe |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
| Szalety Rynek (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów | 12.01.2026r. |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |
|  | Badania ciągłości przewodów ochronnych |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Fabryczna 11A (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 14.01.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Fabryczna 11A (5 letni) | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
|  | Uziemienie przewodu ochronnego za układem pomiarowym |  |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji | 14.01.2026r. |  |  |
|  | Ciągłość przewodów ochronnych |  |  |  |
| Fabryczna 11 C (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 15.01.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Łosińska 1 (5 letni) | Badanie stanu instalacji fotowoltaicznej | 15.01.2026r. |  |  |
| PCK 3 (roczny) | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 15.01.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Okradzionowska 29B (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 15.01.2026r. |  |  |
|  | Badanie stanu instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu kotłowni |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Olkuska 4 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 23.01.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Luty 2026 |  |  |  |  |
| Św. Jakuba 13 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 27.02.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Kościelna 11 | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) | 28.02.2026r. |  |  |
| (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Sprawność oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Młyńska 14a (roczny) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 28.02.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Marzec 2026 |  |  |  |  |
| Tężnia (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Rynek 2 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.03.2026r. |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badania sprawności ochrony przed porażeniem |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
|  | Badanie ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |  |
|  | Badanie sprawności oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
| Szalety Park Doliny (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Badania ochrony przed porażeniem | 16.03.2026r. |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badanie sprawności instalacji odgromowej, uziomów i ciągłości uziemienia |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Walcownia 28 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Badania ochrony przed porażeniem | 29.03.2026r. |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Kwiecień 2026 |  |  |  |  |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 09.04.2026r. |  |  |
| Segment B – przedszkole Sikorskiego | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 09.04.2026r. |  |  |
| (roczny) |  |  |  |  |
| Skrzynka z prądem w Parku Doliny Białej Przemszy (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 20.04.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Fabryczna 11 B (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 20.04.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Okradzionowska 29B (5-letni) | Badanie ciągłość instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów | 15.04.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badanie stanu instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu kotłowni |  |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Maj 2026 |  |  |  |  |
| Mały Rynek 9 (5-letni) | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
| wraz z otoczeniem budynku od strony frontu i podwórza | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 17.05.2026r. |  |  |
|  | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| PCK 3 (5 - letni) | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji | 17.05.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Badanie oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Czerwiec 2026 |  |  |  |  |
| Fabryczna 9A (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania ochrony przed porażeniem | 29.06.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Fabryczna 13 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania ochrony przed porażeniem | 29.06.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Kozłowska 16 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania ochrony przed porażeniem | 29.06.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Walcownia 16 mieszkania 1,2,3 oraz 5,6 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Badania ochrony przed porażeniem | 29.06.2026r. |  |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziemienia |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) - Mieszkanie 1 |  |  |  |
| Walcownia 16/4 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 29.06.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Olkuska 40 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 29.06.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Walcownia 18 (roczny) | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej | 30.06.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
| Walcownia 18/7 (5-letni) | Badania rezystancji izolacji | 30.06.2026r. |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
| Lipiec 2026 |  |  |  |  |
| Segment B I i II piętro- Sikorskiego (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 02.07.2026r. |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badania stanu instalacji odgromowej |  |  |  |
|  | Badania okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Segment B przedszkole, Sikorskiego (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Badania stanu instalacji odgromowej |  |  |  |
|  | Badania okresowe sprawności oświetlenia awaryjnego | 02.07.2026r. |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
| Fabryczna 11 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 14.07.2026r. |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Wrzesień 2026 |  |  |  |  |
| Rynek 2 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) | 01.09.2026r. |  |  |
| Mały Rynek 9 | System alarmowy (Sygnalizacji Napadu i Włamania) | 08.09.2026r. |  |  |
| Segment B | System alarmowy (Sygnalizacji Napadu i Włamania) | 17.09.2026r. |  |  |
| Michałów 6 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania rezystancji izolacji | 29.09.2026r. |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
|  | Badania sprawności oświetlenia |  |  |  |
|  | Badania oświetlenia awaryjnego |  |  |  |
|  | Badania sprawności ciągłości instalacji odgromowej i uziomów |  |  |  |
|  | Badania zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Badania zasilania systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Październik 2026 |  |  |  |  |
| Rynek 1 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania ochrony przed porażeniem | 15.10.2026r. |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
|  | Badania ciągłości instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomów |  |  |  |
| Łosińska 1 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane) | Badania ochrony przed porażeniem | 31.10.2026r. |  |  |
|  | Badania instalacji odgromowej, uziomów, ciągłości |  |  |  |
|  | Badania rezystancji izolacji |  |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |  |
| PCK 9 (zawiera 5 – letni i roczny zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 ustawy – Prawo budowlane ) | Badania rezystancji izolacji | 31.10.2026r. |  |  |
|  | Badania ochrony przed porażeniem |  |  |  |
|  | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  |  |  |
|  | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  |  |  |
|  | Oświetlenie awaryjne |  |  |  |
|  | Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |
| Grudzień 2026 |  |  |  |
| Rynek 2 (roczny) | Badania sprawności działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) |  | 23.12.2026r. |
| Mały Rynek 9 (roczny) | Badania sprawności zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) |  | 23.12.2026r. |

Załącznik nr 2.  Przeglądy kwartalne i roczne systemu napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania)

| Adres | Nazwa przeglądu | Termin |
| --- | --- | --- |
|  |  | wykonania |
| Segment B I i II piętro-Sikorskiego | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania): | I kw. – 27.02.2026 |
|  | Kwartalnie tj. 4 razy w roku | II kw. –26.05.2026 |
|  |  | III kw. – 27.08.2026 |
|  |  | IV kw. – 27.11.2026 |
|  | Roczny przegląd | 18.12.2026 |
| Młyńska 14a | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania): | I kw. – 27.02.2026 |
|  | Kwartalnie tj. 4 razy w roku | II kw. –26.05.2026 |
|  |  | III kw. – 27.08.2026 |
|  |  | IV kw. – 27.11.2026 |
|  | Roczny przegląd | 18.12.2026 |
| Kościelna 11 | System napowietrzania dróg ewakuacyjnych (oddymiania): | I kw. – 27.02.2026 |
|  | Kwartalnie tj. 4 razy w roku | II kw. –26.06.2026 |
|  |  | III kw. – 02.09.2026 |
|  |  | IV kw. – 02.12.2026 |
|  | Roczny przegląd | 18.12.2026 |

- Wykonanie przeglądów będzie się odbywało, zgodnie z wyznaczonymi datami zawartymi w wykazie przeglądów elektrycznych.

Protokoły z przeglądów winny być dostarczone do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ulicy Łosińska 1 w terminie 7 dni od wykonania.

- Wykonawca dostarczy aktualne uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem: świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi, konserwacji remontu lub naprawy montażu lub demontażu kontrolno pomiarowym dla następujących rodzajów urządzeń, instalacji i sieci:

  - urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej bez względu na wysokość napięcia

  - urządzenia sieci i instalacje o napięciu wyższym niż 1 kV

  - zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW

  - urządzenia elektrotermiczne

  - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

  - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

- Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenie lekarskie do wykonywania prac powyżej 3 metrów

- Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

- Ceny podane w formularzu oferty będą obowiązywać w 2026 r. i nie ulegną dla Zamawiającego zmianie.

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 23.12.2026 r.

Miejsce dostawy faktury (rachunku) oraz protokołów: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, cena netto i brutto                       oraz podatek VAT (jeśli taki występuje).

W formularzu oferty Wykonawca wskaże cenę jednostkową za każdy przegląd w każdym miesiącu w którym będą wykonywane przeglądy oraz łączną cenę za wszystkie przeglądy za cały rok.

Podane ceny będą niezmienne przez cały okres zamówienia, tj. do 31 grudzień 2026 r.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane                           z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena winna zawierać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy i inne obligatoryjne obciążenia potrącane z wynagrodzenia brutto bądź dodatkowo obciążające pracodawcę, które zamawiający, zgodnie                                                z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić (charakter umowy - umowa zlecenie). W przypadku ofert z ta samą kwotą, decydować będzie doświadczenie.

- TERMIN, FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2025 roku do godz. 1000

Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych                       w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków,

- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie,  ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków,

- pocztą elektroniczną –  na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl  z podaniem                         w tytule wiadomości numeru sprawy: MZBK.260.158.2025.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                              w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków  w dniu 30.12.2025 r.  o godzinie 1100.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Zapytania dot. postępowania należy tylko w formie pisemnej kierować na adres akozlowska@mzbk.slawkow.pl.

- Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MZBK Sławków.

- Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.

- Klauzula informacyjna stanowi integralną część zaproszenia.