Sławków, dnia 20.01.2026r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 170 000 złotych 

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1

41-260 Sławków 

tel. 32/260 99 69, 500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl
Termin Wykonania prac: 30.04.2026r.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Niniejszym pismem zapraszam/y do złożenia oferty cenowej na:
„Wykonanie robót budowlanych związanych z montażem wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z wykonaniem instalacji C.O. przy ulicy Michałów 3/4 w Sławkowie”.
DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferent załączy do złożonej oferty kosztorys/ofertę wykonania prac na podstawie, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, która stanowią załącznik: nr 5, nr 6.
2. Wykonawca wyceni wykonanie prac montażu wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji C.O. (w tym montażu minimum 5 szt. grzejników z głowicami termostatycznymi) przy ulicy Michałów 3/4 w Sławkowie.
3. Wykonawca zamontuje 1 szt. kotła gazowego Termet 2F GOLD o mocy 25kW, który będzie zamontowany w lokalu przy ulicy Michałów 3/4 w Sławkowie.
4. Kocioł gazowy jest własnością MZBK w Sławkowie. 
5. Wykonawca zapewni po swojej stronie demontaż 2 sztuk piecy grzewczych i ich utylizację zamontowanych w lokalu przy ulicy Michałów 3/4 w Sławkowie. 
6. Do zaproszenia dołączono Decyzję Starosty Będzińskiego o numerze                                  Wa-Sła.6740.8.5.2025.NA z dnia 2025-02-14, które stanowią załącznik nr 5.
7. Wykonawca zapewni po swojej stronie Kierownika Budowy oraz wykonana opinię kominiarską podsumowującą prawidłowy montaż kotła gazowego. Koszt ten będzie wliczony w kosztorys/ofertę, który wykonawca wykona na własnym druku i dołączy do formularza oferty, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania.  
8. Ofertę należy przedstawić na formularzy oferty, który stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia 
9. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych                       w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

             - pocztą elektroniczną – na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl, gdzie dokumenty       będą podpisane podpisem elektronicznym. 
7. Oferent podpisze, wszystkie załączniki wraz z oryginalną pieczątka firmy i dostarczy do oferty. 
w terminie: nie później niż do dnia 03.02.2026r.  do godziny 930 (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków w dniu 03.02.2026r.  o godzinie 945
III. WYBÓR OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę netto plus (należyty podatek VAT). 

IV. ZAWARCIE UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.
V.
Prowadzone zapytanie ofertowe zgodnie   z trybem Regulaminu wewnętrznego dostępnego pod linkiem: 
https://bip.mzbk.slawkow.pl/res/serwisy/pliki/27550779?version=1.0
VI.
 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

Załączniki:
1.Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna,
2.Zamówienia publiczne RODO,
3.Klauzula oświadczenie od wykonawcy,
4.Formularz oferty,

5.Decyzja Starosty Będzińskiego Wa-Sła.6740.8.5.2025.NA z dnia 2025-02-14,
6.Dokumentacja projektowa.
Kod CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe

13
175

