Sławków, dnia 12.05.2026r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 170 000 złotych 

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sławków- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1

41-260 Sławków 

tel. 32/260 99 69, 500 258 734   e-mail: akozlowska@mzbk.slawkow.pl
Termin Wykonania prac: 15.07.2026r.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu/przebudowy dachu budynku komunalnego przy ulicy Olkuskiej 4 w Sławkowie”. 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (zwanej dalej dokumentacją) na remont/ przebudowę dachu budynku komunalnego przy ulicy Olkuska 4 w Sławkowie.  

2. Wykonanie dokumentacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

3. Wykonawca we własnym zakresie wykona wizję lokalną (jeśli zaistnieje taka potrzeba) po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym, tj. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków.
4. Projekt techniczny - winien zawierać wszystkie konieczne inwentaryzacje, uzgodnienia, decyzje i zezwolenia wymagane prawem budowlanym. Powinien być przygotowany z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania inwestycyjnego. Dokumentacja nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana tak, aby Zamawiający uzyskał niezbędne zezwolenia w Starostwie Powiatowym w Będzinie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym na etapie opracowania projektu objętego zamówieniem w zakresie zastosowania rozwiązań projektowych skutkujących optymalizacją kosztów związanych z realizacją przyszłych robót budowlanych. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek,

uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia                  takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

6. Przekazanie dokumentacji: 

1) Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo- odbiorczym dokumentacji oraz oświadczeniem projektanta, że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W przypadku błędów dokumentacji technicznej (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Dane ogólne:
Opis budynku:

Budynek parterowy, posiada częściowo podpiwniczenie, fundamenty z kamienia łamanego, ściany z cegły, stropy: nad piwnicą sklepienie z cegły, konstrukcja dachu drewniana: deskowanie z desek, krokwie przez nabicie częściowe, dwustronne bali o grubości 50 mm.
Papa asfaltowa, termozgrzewalna wierzchniego krycia, kominy: cegła. 
8.W skład opracowania należy uwzględnić:

I. Część projektowa:

1) Inwentaryzację budynku w zakresie objętym opracowaniem,

2) Projekt architektoniczno – budowlany,

3) Projekt techniczny branży architektonicznej,

4) Ekspertyza techniczna stanu technicznego + projekt techniczny branży konstrukcyjnej,  

5) Projekt techniczny instalacji odgromowej,

6) Pozyskanie innych dokumentów (tj. mapa z zasobu geodezyjnego),

7) Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja SA.

II. Pozostałe Opracowania:

1) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót (STWiOR) do projektów wszystkich branż.

2) Opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie wszystkich przewidzianych do wykonania robót, wraz z ich opisem do projektu budowlanego dla wszystkich branż.

3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż. 

III. Nadzory Autorskie:

1) Wycenę nadzoru autorskiego, zakłada się 4 pobyty. 

Opracowania projektowe wykonać w ilości:

1) Projekt architektoniczno- budowlany, projekty techniczne -3 egzemplarze

2) Kosztorys, przedmiary, STWiOR- 2 egzemplarze 

3) Wersja elektroniczna ww. opracowań- 1 egzemplarz 

Termin wykonania dokumentacji:

1-1,5 miesiąca od podpisania umowy z Wykonawcą.
Kod CPV 71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na formularzy oferty, który stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia,

2. Do załącznika nr 4 należy dołączyć kserokopię stosownych uprawnień do wykonania niniejszych projektów. 

3. Niepełna oferta ulega odrzuceniu. 

4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków,
za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: w Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków,
pocztą elektroniczną – na adres mailowy: akozlowska@mzbk.slawkow.pl,
na skrzynkę elektroniczną e-doręczeń o numerze: AE:PL-63200-72223-EUFGW-14,
Oferent dostarczy ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie: nie później niż do dnia 26.05.2026r.  do godziny 1030 (decyduje data dostarczenia oferty Zamawiającemu).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków w dniu 26.05.2026r. o godzinie 1045
IV. WYBÓR OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę netto plus należyty podatek VAT. 
V. ZAWARCIE UMOWY
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.
VI.
 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Przesłanki wykluczenia z postępowania: 

Zamawiający wykluczy z postępowania (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r., poz. 514) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust 3 ww. ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 9 ww. ustawy: Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela się po skierowaniu zapytania na adres: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków, tel. 32 /260 99 69.  
4. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty (załącznik nr 4). Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.

5. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza, pisemną umowę, regulującą szczegółowe zasady wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron.
6. Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1. Zastosowanie ma regulamin wewnętrzny dostępny pod adresem: https://bip.mzbk.slawkow.pl/bipkod/42480884
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia w szczególności, gdy:

1) cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 7.

2) żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego,

3) z innych przyczyn. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.

9. Dokumentacja zdjęciowa budynku jest załącznikiem do oferty nr 5. 
Załączniki:
1.Klauzula do umowy cywilno - prawnej CEIDG, spółka cywilna,
2.Zamówienia publiczne RODO,
3.Klauzula oświadczenie od wykonawcy,
4.Formularz oferty,
5.Dokumentacja zdjęciowa. 
13
175

