W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych                       w Sławkowie dnia 27 listopada 2017 o godz. 20:06 drogą mailową:

„ W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu o tytule: „Świadczenie usługi w zakresie bieżącego utrzymania i napraw sieci wewnętrznej i urządzeń elektrycznych” bardzo prosimy o odpowiedź na pytania:

- Ilu budynków z posiadanych zasobów dotyczy postępowanie,

- W jaki sposób w ramach świadczonych usług w przypadku konieczności dokonania wymiany urządzenia przewidują Państwo formę rozliczania. Czy zakupu dokonują Państwo, czy wykonawca usługi i urządzenie wraz z usługą wymiany jest Państwu sprzedawane,

- Czy mają Państwo przewidziany zakres koniecznych remontów na rok 2018, jeżeli tak prosimy o udostępnienie,

- Jakiego rodzaju inwestycje w roku 2018 w ramach branży elektrycznej są planowane”

udziela się następującej odpowiedzi:

„W nawiązaniu do zapytania wyjaśniam:

ad. 1 - w zasobie MZBK w Sławkowie znajduje się około 25 budynków w tym użyteczności publicznej  m.in. Urząd Miasta przy Rynek 1 i przy ul. Łosińska 1, zabytkowy budynek Karczmy, Straż Miejska, Komisariat Policji, szalety miejskie szt.2, budynek z siedzibą: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Caritas  i Domu Pobytu Dziennego, budynek UKS i MKS, budynek przy  Mały Rynek 9 w Sławkowie;

ad. 2 – wyłoniona firma świadczy jedynie usługi w zakresie bieżącego utrzymania i napraw sieci wewnętrznej i urządzeń elektrycznych . Miejski Zarząd Budynków Komunalnych odpowiedzialny jest za zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania tych prac;

ad. 3 i ad. 4 – ogłoszenie dotyczy bieżącej konserwacji i napraw sieci elektrycznych w budynkach zarządzanych przez MZBK, m.in.: usuwanie awarii, naprawa i wymiana lamp wewnętrznych, gniazd, bezpieczników, kontrola instalacji w lokalach w przypadku zmiany najemcy, montaż oraz demontaż oświetlenia dekoracyjnego  w okresie świąt na zewnątrz jak i wewnątrz budynku Ratusza, zapewnienie zasilania w energię elektryczną w czasie imprez zewnętrznych organizowanych przez Urząd Miasta.  Wszelkie przeglądy i większe remonty wykonują firmy wyłonione w ramach zapytania ofertowego.”