Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
„Wykonanie 5-letnich badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej w Sławkowie”.

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest:

- Wykonanie badań i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w budynkach :

- Fabryczna 9a (1 mieszkanie),

- Fabryczna 9 ( 2 mieszkania),

- Fabryczna 13 ( 4 mieszkania),

- Olkuska 4 ( 2 mieszkania),

- Olkuska 40 ( 7 mieszkań),

- Rynek 20 (7 mieszkań),

- Walcownia 18 ( 7 mieszkań),

- Kozłowska 16 ( 6 mieszkań),

- Św. Jakuba 13( 5 mieszkań),

- Mały Rynek 10 (budynek użyteczności publicznej – Straż Miejska),

- Szalety Targowisko  (pawilon).

- Wykonanie badań i pomiarów instalacji odgromowej w budynkach :

- Olkuska 40 ( budynek mieszkalny komunalny ),

- Walcownia 18 ( budynek mieszkalny komunalny ),

- Kozłowska 16 ( budynek mieszkalny komunalny ),

- Mały Rynek 10 ( budynek mieszkalny komunalny ),

- Szalety Rynek (segment budynku ).

- Wykonanie badań i pomiarów wyłącznika przeciwpożarowego w budynkach:

- Fabryczna 9a ( budynek mieszkalny komunalny ),

- Fabryczna 9 ( budynek mieszkalny komunalny ),

- Fabryczna 13 ( budynek mieszkalny komunalny ),

- PCK 3 (budynek użyteczności publicznej – Policja).

- Wykonanie badań i pomiarów wyłącznika różnicowo-prądowego w budynku:

- PCK 3 (budynek użyteczności publicznej – Policja).

- Wykonanie badań i pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku:

- PCK 3 (budynek użyteczności publicznej – Policja).

II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 1 maja 2018r.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców.

Wykonawca musi przedstawić:

- odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje  w zakresie wykonywania prac.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                        z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

- oferowana cena powinna zawierać ogólną kwotę netto i brutto. Przy rozstrzyganiu konkursu pod uwagę brana będzie łączna kwota za wykonanie wszystkich pomiarów i badań we wszystkich budynkach.

IV Składanie ofert.

W przypadku osobistego złożenia lub przesłania drogą pocztową, ofertę cenową (cena netto i brutto) wraz                     z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

„Wykonanie 5-letnich badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej w Sławkowie”.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub listownie na adres - Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  ul. Łosińska 1   41-260 Sławków lub drogą e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl  do dnia 12.04.2018 r. do godz. 1300.

Liczy się data wpływu oferty/e-mail do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Możliwość wizji w budynku, po uprzednim ustaleniu szczegółów z Miejskim Zarządem Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Łosińska 1 41-260 Sławków, tel. kontaktowy 32 260-99-69 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018r o godzinie 1315  w siedzibie MZBK.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

1) telefonicznie: 32 260-99-69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, e-mail: kmlynek@mzbk.slawkow.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

Kierownik MZBK

mgr  inż. Renata Kuzia

Sławków dnia 22.03.2018r.