W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie dnia 7 marca 2019 o godz. 9.14 drogą mailową:

Proszę o informację czy zostanie zainstalowane łącze telefoniczne w budynku Austeria ? Aby centrala p.poż. mogła wysyłać alarmy konieczna jest linia telefoniczna.

udzielono następującej odpowiedzi:

Sygnał alarmowy do PSP jest przesyłany nie bezpośrednio z obiektu lecz poprzez firmę monitorującą. Tak więc wymogi odnośnie połączenia linii czy ilości kart sim określa ta właśnie firma. Z firmą tą należy podpisać umowę na obsługę i ustalić kto będzie ponosił koszty utrzymania łącza.

Na chwilę obecną w budynku nie ma usługi PTSN. Zamawiający podjął działania w kierunku założenia takiej usługi.